## Příloha č. 2a poptávky
Příloha č. 2a poptávky, podle čl.1.2 odstavce a) poptávkového dopisu
Místo stavebních úprav:
ČNB Pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno
Investor:
Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1
Akce:
OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD 3. NP V BUDOVĚ ČNB - POBOČKY BRNO
Účastník:
Cenová tabulka
Pol. č. | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Cena celkem
1 | Vypracování podrobné projektové dokumentace prostorového lešení v atriu včetně souhlasu autorizovaného statika a koordinátora BOZP | kpl | 1
2 | Vypracování prováděcí projektové dokumentace provizorního zastřešení včetně souhlasu autorizovaného statika a koordinátora BOZP | kpl | 1
3 | Vypracování prováděcí dokumentace připojení světlíků na silnoproud, EPS a MaR a el. vytápění žlabů | kpl | 1
4 | Vypracování prováděcí dokumentace v podrobnosti dílenské dokumentace zasklení včetně všech detailů | kpl | 1
5 | Doprava, montáž, nájem a demontáž provizorního zastřešení včetně všech potřebných odkrytí a zakrytí části zastřešení při dopravě materiálu | kpl | 1
6 | Provedení případných dalších potřebných provizorních opatření zamezujících vniknutí dešťové vody a ptactva do budovy | kpl | 1
7 | Provizorní ochrana všech dotčených stavebních konstrukcí atria a střechy proti poškození a znečištění (bez ochrany podlahy atria a obednění vitrín) | kpl | 1
8 | Provizorní zakrytí podlah atria ve skladbě folie, geotextilie, OSB deska | kpl | 1
9 | Obednění 5 ks výstavních vitrín 150x50x200 cm a čelního proskleného portrétu p. Harcuby 125x70x200 cm deskami OSB | kpl | 1
10 | Doprava, montáž, nájem a demontáž veškerého lešení potřebného ke zhotovení díla | kpl | 1
11 | Náklady na zajištění BOZP (náklady na ochranná opatření k zajištění bezpečného pohybu pracovníků zhotovitele, spolupráce s koordinátorem BOZP, náklady na zajištění stavby v souladu s plánem BOZP apod.) | kpl | 1
12 | Demontáž stávajícího zasklení a provizorního zajištění prasklých skel včetně odvozu materiálu a jeho ekologické likvidace | kpl | 1
13 | Zajištění potřebných záborů veřejného prostranství pro dopravu materiálu během provádění díla včetně úhrady za jejich užívání, zajištění všech potřebných povolení a souhlasů včetně úhrady všech poplatků souvisejících s jejich zajištěním | kpl | 1
14 | Doprava materiálu do prostoru atria a na střechu | kpl | 1
15 | Odkrytí zhlaví 3 určených nosných dřevěných trámů, jejich zakrytí | kpl | 1
16 | Posouzení stavu nosných dřevěných trámů | kpl | 1
17 | Přebroušení laku všech dřevěných nosných trámů | kpl | 1
18 | Ošetření dřevěných nosných trámů proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním | kpl | 1
19 | Provedení nového nátěru všech dřevěných nosných trámů | kpl | 1
20 | Dodávka a montáž nového zasklení včetně zaměření | kpl | 1
21 | Dodávka a montáž 2 ks střešních, dálkově ovládaných, motoricky otevíraných světlíků, jejich připojení na silnoproud včetně provedení a zapojení potřebné kabeláže pro systémy EPS a MaR (připojení v rozvaděčích zajistí objednatel a úpravy software zajistí objednatel) | kpl | 1
22 | Demontáž stávajícího vyhřívání žlabů, odpojení od napájení el. energií v rozvaděči včetně případné opravy nebo odstranění klempířského uchycení vyhřívání ke střešní krytině včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
23 | Dodávka a montáž el. vyhřívání žlabů a střešních vpustí včetně napojení na silnoproud a MaR (zapojení systému MaR v rozvaděči a úpravu software zajistí objednatel) | kpl | 1
24 | Provedení všech protipožárních opatření (zejména požární ucpávky) včetně vypracování dokladů souvisejících s realizací díla včetně dokladů o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení | kpl | 1
25 | Provedení veškerých klempířských prací | kpl | 1
26 | Odborná demontáž osvětlení atria zářivkovými trubicemi uloženými ve žlabu po obvodu atria včetně odpojení v rozvaděči a provedení ekologické likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
27 | Odborná demontáž a opětovná montáž stávajícího halogenového osvětlení atria | kpl | 1
28 | Vypracování a předání revizní zprávy elektro. a revize hromosvodu | kpl | 1
29 | Malba části atria 200m2 | kpl | 1
30 | Dokumentace skutečného provedení pro účely kolaudace | kpl | 1
31 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. | kpl | 1
32 | Podání žádostí o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu řízení u všech dotčených orgánů požadovaných stavebním úřadem a předání jejich kopií objednateli včetně předání originálu souhlasných závazných stanovisek všech dotčených orgánů požadovaných stavebním úřadem | kpl | 1
33 | Podání žádosti a zajištění kolaudačního souhlasu. Veškeré správní poplatky související s jeho vydáním jsou zahrnuty v ceně díla. | kpl | 1
34 | Úklid | kpl | 1
35 | Další náklady nezbytné pro provedení díla nezahrnuté v uvedených položkách | kpl | 1
36 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0
| DPH |  | 21% | 0
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  | 0

## Příloha č. 2b poptávky
Příloha č. 2b poptávky, podle čl.1.2 odstavce b) poptávkového dopisu
Místo stavebních úprav:
ČNB Pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno
Investor:
Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1
Akce:
OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD 3. NP V BUDOVĚ ČNB - POBOČKY BRNO
Účastník:
Cenová tabulka
Pol. č. | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Cena celkem
1 | Vypracování podrobné projektové dokumentace prostorového lešení v atriu včetně souhlasu autorizovaného statika a koordinátora BOZP | kpl | 1
2 | Vypracování prováděcí projektové dokumentace provizorního zastřešení včetně souhlasu autorizovaného statika a koordinátora BOZP | kpl | 1
3 | Vypracování prováděcí dokumentace připojení světlíků na silnoproud, EPS a MaR a el. vytápění žlabů | kpl | 1
4 | Vypracování prováděcí dokumentace v podrobnosti dílenské dokumentace zasklení včetně všech detailů | kpl | 1
5 | Doprava, montáž, nájem a demontáž provizorního zastřešení včetně všech potřebných odkrytí a zakrytí části zastřešení při dopravě materiálu | kpl | 1
6 | Provedení případných dalších potřebných provizorních opatření zamezujících vniknutí dešťové vody a ptactva do budovy | kpl | 1
7 | Provizorní ochrana všech dotčených stavebních konstrukcí atria a střechy proti poškození a znečištění (bez ochrany podlahy atria a obednění vitrín) | kpl | 1
8 | Provizorní zakrytí podlah atria ve skladbě folie, geotextilie, OSB deska | kpl | 1
9 | Obednění 5 ks výstavních vitrín 150x50x200 cm a čelního proskleného portrétu p. Harcuby 125x70x200 cm deskami OSB | kpl | 1
10 | Doprava, montáž, nájem a demontáž veškerého lešení potřebného ke zhotovení díla | kpl | 1
11 | Náklady na zajištění BOZP (náklady na ochranná opatření k zajištění bezpečného pohybu pracovníků zhotovitele, spolupráce s koordinátorem BOZP, náklady na zajištění stavby v souladu s plánem BOZP apod.) | kpl | 1
12 | Demontáž stávajícího zasklení a provizorního zajištění prasklých skel včetně odvozu materiálu a jeho ekologické likvidace | kpl | 1
13 | Zajištění potřebných záborů veřejného prostranství pro dopravu materiálu během provádění díla včetně úhrady za jejich užívání, zajištění všech potřebných povolení a souhlasů včetně úhrady všech poplatků souvisejících s jejich zajištěním | kpl | 1
14 | Doprava materiálu do prostoru atria a na střechu | kpl | 1
15 | Odkrytí zhlaví 3 určených nosných dřevěných trámů, jejich zakrytí | kpl | 1
16 | Posouzení stavu nosných dřevěných trámů | kpl | 1
17 | Přebroušení laku všech dřevěných nosných trámů | kpl | 1
18 | Ošetření dřevěných nosných trámů proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním | kpl | 1
19 | Provedení nového nátěru všech dřevěných nosných trámů | kpl | 1
20 | Dodávka a montáž nového zasklení včetně zaměření | kpl | 1
21 | Dodávka a montáž 2 ks střešních, dálkově ovládaných, motoricky otevíraných světlíků, jejich připojení na silnoproud včetně provedení a zapojení potřebné kabeláže pro systémy EPS a MaR (připojení v rozvaděčích zajistí objednatel a úpravy software zajistí objednatel) | kpl | 1
22 | Demontáž stávajícího vyhřívání žlabů, odpojení od napájení el. energií v rozvaděči včetně případné opravy nebo odstranění klempířského uchycení vyhřívání ke střešní krytině včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
23 | Dodávka a montáž el. vyhřívání žlabů a střešních vpustí včetně napojení na silnoproud a MaR (zapojení systému MaR v rozvaděči a úpravu software zajistí objednatel) | kpl | 1
24 | Provedení všech protipožárních opatření (zejména požární ucpávky) včetně vypracování dokladů souvisejících s realizací díla včetně dokladů o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení | kpl | 1
25 | Provedení veškerých klempířských prací | kpl | 1
26 | Odborná demontáž osvětlení atria zářivkovými trubicemi uloženými ve žlabu po obvodu atria včetně odpojení v rozvaděči a provedení ekologické likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
27 | Odborná demontáž a opětovná montáž stávajícího halogenového osvětlení atria | kpl | 1
28 | Vypracování a předání revizní zprávy elektro. a revize hromosvodu | kpl | 1
29 | Malba části atria 200m2 | kpl | 1
30 | Dokumentace skutečného provedení pro účely kolaudace | kpl | 1
31 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. | kpl | 1
32 | Podání žádostí o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu řízení u všech dotčených orgánů požadovaných stavebním úřadem a předání jejich kopií objednateli včetně předání originálu souhlasných závazných stanovisek všech dotčených orgánů požadovaných stavebním úřadem | kpl | 1
33 | Podání žádosti a zajištění kolaudačního souhlasu. Veškeré správní poplatky související s jeho vydáním jsou zahrnuty v ceně díla. | kpl | 1
34 | Úklid | kpl | 1
35 | Další náklady nezbytné pro provedení díla nezahrnuté v uvedených položkách | kpl | 1
36 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0
| DPH |  | 21% | 0
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  | 0