## Celková nabídková cena
Celková nabídková cena za místo plnění České Budějovice
PS1 | 0 | !účastník tento list nevyplňuje; ceny se přenášejí automaticky z ostatních listů tabulky!
PS2 | 0
PS3 | 0
PS4 | 0
PS5 | 0
PS6 | 0
PS7 | x
PS8 | 0
PS9 | 0
PS10 | 0
PS11 | 0
PS12 | 0
Tab. 13 | 0
Tab. 14 | 0
Tab. 15 | 0
Tab. 16 | 0
Tab. 17 | 0
Tab. 18 | 0
Tab. 19 | 0
Tab. 20 | 0
Tab. 21 | 0
Celkem v Kč bez DPH | 0

## PS1
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 1
PS1 Otopná soustava
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba při odstávce tepla - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Obsluha tlakových nádob - měsíční paušál* | soubor | 12 |  | 0
Provozní revize TNS* | soubor | 1 |  | 0
Vnitřní revize TNS* | soubor | 0.25 |  | 0
Tlaková zkouška TNS* | soubor | 0.25 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS2
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 2
PS2 Příprava TV, servis sanitární techniky a odpadů
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba při odstávce tepla - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Čištění deskových výměníků* | soubor | 0.5 |  | 0
Provedení rozboru vody - na výzvu dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Čištění geigerů* | soubor | 6 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS3
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 3
PS3 Vzduchotechnika a větrání
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS4
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 4
PS4 Chlazení
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS5
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 5
PS5 Elektro silnoproud
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba vyhřívání okapů a svodů* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS6
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 6
PS6 Záložní zdroj DA
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy včetně startu se zátěží* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná měsíční kontrola a start DA* | soubor | 11 |  | 0
Kontrola spalinové cesty* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS7
České Budějovice | Tabulka č. 7
PS7 Elektro slaboproud
Neobsazeno

## PS8
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 8
PS8 Výtahy a zdvihové plošiny
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vyproštění osob* | výjezd | 5 |  | 0
Odborné prohlídky výtahů dle ČSN včetně provádění pravidelné údržby - popis dle přílohy č.1 smlouvy* | soubor | 3 |  | 0
Provádění odborných zkoušek výtahů dle ČSN* | soubor | 0.25 |  | 0
Zajištění a provedení inspekčních prohlídek výtahů dle ČSN* | soubor | 0.25 |  | 0
Údržba točny* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola točny + revize* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola každé 2 týdny a agenda dozorce výtahu * | soubor | 26 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 50 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 15 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 15 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS9
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 9
PS9 ISŘ technologií budovy
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS10
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 10
PS10 Potrubní pošta
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS11
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 11
PS11 Servis a opravy oken, dveří a žaluzií
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS12
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 12
PS12 Věcné prostředky požární ochrany
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Kontrola a periodická zkouška přenosných a mobilních hasících přístrojů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provozní kontrola požárních hydrantů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola a seřízení požárních uzávěrů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Měsíční zkouška nouzového osvětlení - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 12 |  | 0
Roční zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro nouzové osvětlení - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ucpávky - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární klapky - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ventilátory - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Půlroční zkouška činnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Měsíční zkouška činnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 12 |  | 0
Preventivní prohlídka objektu - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 2 |  | 0
Cvičný požární poplach - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Odborné školení preventivní požární hlídky a komplexní školení na ovládání EPS v budově* | hod. | 10 |  | 0
Zajištění prvotního školení o PO zaměstnanců nájemců* | hod. | 10 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.13
České Budějovice | [6 empty] | Tabulka č. 13
Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů*
Cenová tabulka
Položky * | lhůty | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Revize budovy celková | 5 let | x | x |  | x | x
Revize vytápění okapů | 4 roky | x |  | x | x | x
Revize DA | 5 let |  | x | x | x | x
Hromosvody | 5 let | x | x |  | x | x
Spotřebiče** | 1 ks
Spotřebiče (revize 1x za 2 roky) | 200 |  | 0 |  | 0
Spotřebiče (revize 1x za rok) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem za 4 roky bez DPH (2018 až 2021) | [6 empty] | 0
**Ceny pro elektrické spotřebiče a nářadí jsou včetně vydání a vyplnění karty spotřebiče.
* cena všech činností včetně dopravy

## Tab.14
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 14
Servis a opravy nábytku
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 3 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.15
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 15
Malířské a lakýrnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Malba stěn a stropů (JUPOL) | m2 | 300 |  | 0
Penetrace | m2 | 10 |  | 0
Škrabání | m2 | 10 |  | 0
Tmelení akrylovým tmelem v tubě | bm | 20 |  | 0
Tmelení akrylovátovou stěrkou | m2 | 5 |  | 0
Bandážování | bm | 5 |  | 0
Protiplísňový přípravek | m2 | 10 |  | 0
Opravy poškozených sádrokartonů | m2 | 5 |  | 0
Nátěry ocelových konstrukcí - barva syntetická* | m2 | 20 |  | 0
Nátěry ocelových konstrukcí - barva akrylátová* | m2 | 10 |  | 0
Nátěry truhlářských výrobků - barva syntetická* | m2 | 20 |  | 0
Nátěry truhlářských výrobků - barva akrylátová* | m2 | 10 |  | 0
Nátěry truhlářských výrobků dýhovaných - moření/lazura** | m2 | 10 |  | 0
Příplatek za práci v noci, víkendech a svátcích | m2 | 80 |  | 0
Manipulace s nábytkem | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 6 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
*kvalitní nátěrová hmota (např. Düfa)
**kvalitní lazurovací hmota (např. SADOLIN extra)

## Tab.16
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 16
Stavební přípomoci
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti (bez materiálu)
Práce zednické a drobné betonářské | hod. | 20 |  | 0
Práce betonářské většího rozsahu | hod. | 10 |  | 0
Pomocné zednické práce | hod. | 10 |  | 0
Práce na fasádě - kontroly a opravy obkladu | hod. | 10 |  | 0
Práce při opravách keramických obkladů a dlažeb | hod. | 20 |  | 0
Práce podlahářské | hod. | 20 |  | 0
Kamenické práce | hod. | 10 |  | 0
Práce při montáži a opravách zavěšených podhledů | hod. | 10 |  | 0
Práce štukatérské | hod. | 20 |  | 0
Práce tesařské | hod. | 10 |  | 0
Práce izolatérské (akustické, proti vodě) | hod. | 10 |  | 0
Sklenářské práce | hod. | 10 |  | 0
Práce při opravách sklobetonů | hod. | 10 |  | 0
Práce truhlářské | hod. | 10 |  | 0
Práce při zhotovení a doplňování požárních ucpávek | hod. | 10 |  | 0
Sádrokartonářské práce | hod. | 20 |  | 0
Práce klempířské na střeše a fasádě | hod. | 20 |  | 0
Přípomoce výše nespecifikované | hod. | 20 |  | 0
Pronájem vysokozdvižné plošiny | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 30 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.17
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 17
Zámečnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Zámečnické práce | hod. | 10 |  | 0
Drobné svářečské práce, broušení, řezání atd. | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 2 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.18
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 18
Stěhování
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Stěhování nábytku | hod. | 10 |  | 0
Stěhování těžkých břemen | hod. | 4 |  | 0
Přesun hmot | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 4 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.19
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 19
Deratizace, desinsekce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pokládka požerových nástrah na hlodavce v jedových staničkách* | soubor | 2 |  | 0
Postřik vnitřních prostor proti hmyzu (včetně materiálu)* | litr | 100 |  | 0
Postřik spár na fasádě proti hmyzu * | litr | 50 |  | 0
Dolep zábran proti dosedání holubů | bm | 30 |  | 0
Odstranění hnízd a nánosů na parapetech a fasádních prvcích | hod. | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 6 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.20
České Budějovice |  |  | Tabulka č. 20
Zajištění vlajkové výzdoby*
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vlajková výzdoba* | soubor | 7 |  | 0
Ćištění vlajek* | soubor | 2 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.21
České Budějovice |  |  |  | Tabulka č. 21
Činnosti správce objektu (SO)
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Práce technika dle přílohy smlouvy č.1, bod i, odst.1* | hod. | 1250 |  | 0
Práce technika dle přílohy smlouvy č.1, bod i, odst.2 v pracovních dnech v době od 6:00 do 18:00 hod | hod. | 20 |  | 0
Práce technika dle přílohy smlouvy č.1, bod i, odst.2 v pracovních dnech v době od 18.00 do 6.00 a ve dnech pracovního volna | hod. | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 20 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 10 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy