## Záložní zdroje
ČNB Ostrava |  |  |  | Příloha č.2
Záložní zdroje
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba DA - popis dle přílohy č.1 smlouvy, bod c 1) * | soubor | 1 |  | 0
Kontrola a čištění spalinové cesty * | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba UPS 15 kVA - popis dle přílohy č. 1 smlouvy, bod c 2) (záruka do 02/2021) * | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba UPS 10 kVA - popis dle přílohy č. 1 smlouvy, bod c 3) (záruka do 04/2019) * | soubor | 1 |  | 0
Revize el. zařízení (po 5 letech dle ČSN) * | soubor | 0.2 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a jiné činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 4 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a jiné činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy