Po dokončení díla budou provedeny následující zkoušky:

- reakce na změnu nastavených parametrů

- simulace havarijních stavů, vazba na vyhlášení alarmu

- simulace střídání jednotek JPK

- odzkoušení všech provozních stavů podle technické dokumentace

- odzkoušení náběhu po výpadku napětí

- simulace stavu souběžného chodu jednotek JPK při režimu dělení o zátěž

- ověření měřením teploty odsávané, upravené a prostorové vzdušiny

- odzkoušení přenosu dat na PC v technologickém velínu