| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 19.6.2013 0:00 | 730 | 19.6.2013 12:00 | 1780 |
| 19.6.2013 0:15 | 780 | 19.6.2013 12:15 | 1750 |
| 19.6.2013 0:30 | 840 | 19.6.2013 12:30 | 1730 |
| 19.6.2013 0:45 | 830 | 19.6.2013 12:45 | 1720 |
| 19.6.2013 1:00 | 750 | 19.6.2013 13:00 | 1690 |
| 19.6.2013 1:15 | 740 | 19.6.2013 13:15 | 1690 |
| 19.6.2013 1:30 | 750 | 19.6.2013 13:30 | 1670 |
| 19.6.2013 1:45 | 740 | 19.6.2013 13:45 | 1670 |
| 19.6.2013 2:00 | 830 | 19.6.2013 14:00 | 1650 |
| 19.6.2013 2:15 | 840 | 19.6.2013 14:15 | 1590 |
| 19.6.2013 2:30 | 800 | 19.6.2013 14:30 | 1560 |
| 19.6.2013 2:45 | 740 | 19.6.2013 14:45 | 1550 |
| 19.6.2013 3:00 | 710 | 19.6.2013 15:00 | 1530 |
| 19.6.2013 3:15 | 720 | 19.6.2013 15:15 | 1490 |
| 19.6.2013 3:30 | 710 | 19.6.2013 15:30 | 1470 |
| 19.6.2013 3:45 | 720 | 19.6.2013 15:45 | 1450 |
| 19.6.2013 4:00 | 730 | 19.6.2013 16:00 | 1420 |
| 19.6.2013 4:15 | 810 | 19.6.2013 16:15 | 1380 |
| 19.6.2013 4:30 | 860 | 19.6.2013 16:30 | 1350 |
| 19.6.2013 4:45 | 850 | 19.6.2013 16:45 | 1350 |
| 19.6.2013 5:00 | 840 | 19.6.2013 17:00 | 1340 |
| 19.6.2013 5:15 | 790 | 19.6.2013 17:15 | 1330 |
| 19.6.2013 5:30 | 870 | 19.6.2013 17:30 | 1320 |
| 19.6.2013 5:45 | 970 | 19.6.2013 17:45 | 1310 |
| 19.6.2013 6:00 | 1190 | 19.6.2013 18:00 | 1290 |
| 19.6.2013 6:15 | 1300 | 19.6.2013 18:15 | 1270 |
| 19.6.2013 6:30 | 1300 | 19.6.2013 18:30 | 1260 |
| 19.6.2013 6:45 | 1300 | 19.6.2013 18:45 | 1260 |
| 19.6.2013 7:00 | 1350 | 19.6.2013 19:00 | 1260 |
| 19.6.2013 7:15 | 1380 | 19.6.2013 19:15 | 1240 |
| 19.6.2013 7:30 | 1440 | 19.6.2013 19:30 | 1240 |
| 19.6.2013 7:45 | 1450 | 19.6.2013 19:45 | 1250 |
| 19.6.2013 8:00 | 1460 | 19.6.2013 20:00 | 1250 |
| 19.6.2013 8:15 | 1520 | 19.6.2013 20:15 | 1250 |
| 19.6.2013 8:30 | 1580 | 19.6.2013 20:30 | 1210 |
| 19.6.2013 8:45 | 1580 | 19.6.2013 20:45 | 1160 |
| 19.6.2013 9:00 | 1570 | 19.6.2013 21:00 | 1130 |
| 19.6.2013 9:15 | 1580 | 19.6.2013 21:15 | 1110 |
| 19.6.2013 9:30 | 1600 | 19.6.2013 21:30 | 1030 |
| 19.6.2013 9:45 | 1580 | 19.6.2013 21:45 | 1020 |
| 19.6.2013 10:00 | 1640 | 19.6.2013 22:00 | 970 |
| 19.6.2013 10:15 | 1670 | 19.6.2013 22:15 | 950 |
| 19.6.2013 10:30 | 1680 | 19.6.2013 22:30 | 810 |
| 19.6.2013 10:45 | 1680 | 19.6.2013 22:45 | 810 |
| 19.6.2013 11:00 | 1700 | 19.6.2013 23:00 | 820 |
| 19.6.2013 11:15 | 1730 | 19.6.2013 23:15 | 990 |
| 19.6.2013 11:30 | 1800 | 19.6.2013 23:30 | 960 |
| 19.6.2013 11:45 | 1820 | 19.6.2013 23:45 | 890 |