Příloha č. 3

Seznam priorit

Rozdělení výtahů je stanoveno podle četnosti jízd a důležitosti na Prioritu 1 Trezor až 3, kde

Priorita 1 = nejdůležitější, Priorita 2 = středně důležitá, Priorita 3 = ostatní,

Priorita 4 = nepoužívané

Odborné prohlídky (OP), odborné zkoušky (OZ)

- Priorita 1 TREZOR (zařízení B5 a C3)

Preventivní údržba 					ANO

Kontrola, mazání, seřízení				1x za měsíc

OP							ANO (dle přísl. právních předpisů)

Čištění výtahu, strojovny, šachty			2x za rok / na výzvu za hod. sazbu

Pohotovostní dispečink				ANO

OZ							ANO

- Priorita 1 (zařízení  A4, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, G1, G2, K1, J1, J2)

Preventivní údržba					ANO

Kontrola, mazání, seřízení				1x za měsíc

OP							ANO (dle přísl. právních předpisů)

Čištění výtahu, strojovny, šachty			2x za rok / na výzvu za hod. sazbu

Pohotovostní dispečink 				ANO

OZ							ANO

- Priorita 2 (zařízení  A1, A2, A3, A5, B4, C4, D3, D4, E2, H1, J3, L1)

Preventivní údržba					ANO

Kontrola, mazání, seřízení				1x za 2 měsíce

OP							ANO (dle přísl. právních předpisů)

Čištění výtahu, strojovny, šachty			1x za rok / na výzvu za hod. sazbu

Pohotovostní dispečink 				ANO

OZ							ANO

- Priorita 3 (zařízení  I1, K3, plošina 19673, plošina 19674)

Preventivní údržba					ANO

Kontrola, mazání, seřízení				1x za 3 měsíce

OP							ANO (dle přísl. právních předpisů)

Čištění výtahu, strojovny, šachty			1x za rok / na výzvu za hod. sazbu

Pohotovostní dispečink 				ANO

OZ							ANO

- Priorita 4 (zařízení B3, F1)

Preventivní údržba					NE

Kontrola, mazání, seřízení				pouze v případě potřeby při OP

OP							ANO (dle přísl. právních předpisů)

Čištění výtahu, strojovny, šachty			na výzvu za hod. sazbu

Pohotovostní dispečink 				NE

OZ							ANO