| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW |  | kW |
| 1.7.2019 0:00 | 336 | 1.7.2019 12:00 | 1415 |
| 1.7.2019 0:15 | 358 | 1.7.2019 12:15 | 1439 |
| 1.7.2019 0:30 | 355 | 1.7.2019 12:30 | 1451 |
| 1.7.2019 0:45 | 357 | 1.7.2019 12:45 | 1440 |
| 1.7.2019 1:00 | 384 | 1.7.2019 13:00 | 1417 |
| 1.7.2019 1:15 | 386 | 1.7.2019 13:15 | 1408 |
| 1.7.2019 1:30 | 386 | 1.7.2019 13:30 | 1383 |
| 1.7.2019 1:45 | 382 | 1.7.2019 13:45 | 1344 |
| 1.7.2019 2:00 | 391 | 1.7.2019 14:00 | 1320 |
| 1.7.2019 2:15 | 395 | 1.7.2019 14:15 | 1323 |
| 1.7.2019 2:30 | 384 | 1.7.2019 14:30 | 1306 |
| 1.7.2019 2:45 | 386 | 1.7.2019 14:45 | 1274 |
| 1.7.2019 3:00 | 379 | 1.7.2019 15:00 | 1275 |
| 1.7.2019 3:15 | 369 | 1.7.2019 15:15 | 1279 |
| 1.7.2019 3:30 | 381 | 1.7.2019 15:30 | 1272 |
| 1.7.2019 3:45 | 388 | 1.7.2019 15:45 | 1262 |
| 1.7.2019 4:00 | 410 | 1.7.2019 16:00 | 1210 |
| 1.7.2019 4:15 | 416 | 1.7.2019 16:15 | 1178 |
| 1.7.2019 4:30 | 450 | 1.7.2019 16:30 | 1130 |
| 1.7.2019 4:45 | 510 | 1.7.2019 16:45 | 1008 |
| 1.7.2019 5:00 | 496 | 1.7.2019 17:00 | 980 |
| 1.7.2019 5:15 | 558 | 1.7.2019 17:15 | 918 |
| 1.7.2019 5:30 | 533 | 1.7.2019 17:30 | 922 |
| 1.7.2019 5:45 | 599 | 1.7.2019 17:45 | 877 |
| 1.7.2019 6:00 | 774 | 1.7.2019 18:00 | 765 |
| 1.7.2019 6:15 | 889 | 1.7.2019 18:15 | 731 |
| 1.7.2019 6:30 | 1019 | 1.7.2019 18:30 | 596 |
| 1.7.2019 6:45 | 1049 | 1.7.2019 18:45 | 589 |
| 1.7.2019 7:00 | 1048 | 1.7.2019 19:00 | 615 |
| 1.7.2019 7:15 | 1063 | 1.7.2019 19:15 | 617 |
| 1.7.2019 7:30 | 1059 | 1.7.2019 19:30 | 654 |
| 1.7.2019 7:45 | 1133 | 1.7.2019 19:45 | 596 |
| 1.7.2019 8:00 | 1157 | 1.7.2019 20:00 | 596 |
| 1.7.2019 8:15 | 1149 | 1.7.2019 20:15 | 587 |
| 1.7.2019 8:30 | 1150 | 1.7.2019 20:30 | 565 |
| 1.7.2019 8:45 | 1151 | 1.7.2019 20:45 | 555 |
| 1.7.2019 9:00 | 1300 | 1.7.2019 21:00 | 542 |
| 1.7.2019 9:15 | 1305 | 1.7.2019 21:15 | 541 |
| 1.7.2019 9:30 | 1487 | 1.7.2019 21:30 | 534 |
| 1.7.2019 9:45 | 1546 | 1.7.2019 21:45 | 530 |
| 1.7.2019 10:00 | 1537 | 1.7.2019 22:00 | 486 |
| 1.7.2019 10:15 | 1485 | 1.7.2019 22:15 | 444 |
| 1.7.2019 10:30 | 1361 | 1.7.2019 22:30 | 488 |
| 1.7.2019 10:45 | 1346 | 1.7.2019 22:45 | 502 |
| 1.7.2019 11:00 | 1358 | 1.7.2019 23:00 | 498 |
| 1.7.2019 11:15 | 1352 | 1.7.2019 23:15 | 496 |
| 1.7.2019 11:30 | 1449 | 1.7.2019 23:30 | 494 |
| 1.7.2019 11:45 | 1347 | 1.7.2019 23:45 | 495 |