rozvaděč CGC3.

13x relé Omron 24VAC 2P

1x Lovato

27x pojistka

27x svorka pojistková

1x JC-SPL

Trafo 30VA

Trafo 12VA

1x Jistič 6A B

8BI, 8BO (XP-9105, XP9103)