## List2
Příloha č. 2 poptávky
CENOVÁ TABULKA
Obnova chladírenských boxů v gastroprovozu
Položka | Popis činnosti | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
Skupina 1 - Dodávka a montáž díla
| První dílčí plnění CHL1, CHL2 a CHL12 - čl. I odst. 3 písm a) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
1 | Demontáž boxů CHL1, CHL2 a CHL12 včetně technologie chlazení dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
2 | Dodávka nových boxů CHL1(mrazírenský), CHL2(chladírenský) a CHL12(mrazírenský) včetně technologie chlazení, regulace a sledování teploty | 1 | kpl |  | 0
3 | Montáž boxů CHL1, CHL2 a CHL12 včetně připojení na silové rozvody, světelné rozvody, svody kondenzátu a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
4 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry boxů CHL1, CHL2 a CHL12 | 1 | kpl |  | 0
5 | Ostatní součásti prvního dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Druhé dílčí plnění CHL3 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
6 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL3 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
7 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL3 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
8 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL3, vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
9 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL3 | 1 | kpl |  | 0
10 | Ostatní součásti druhého dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Třetí dílčí plnění CHL4 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
11 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL4 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
12 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL4 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
13 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL4 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
14 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL4 | 1 | kpl |  | 0
| Ostatní součásti třetího dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Čtvrté dílčí plněn CHL5 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
15 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL5 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
16 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL5 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
17 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL5 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
18 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL5 | 1 | kpl |  | 0
19 | Ostatní součásti čtvrtého dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Páté dílčí plnění CHL7 - čl. I odst. 3 písm b) smlouvy |  |  |  | 0
20 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL7 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
21 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL7 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
22 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL7 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
23 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL7 | 1 | kpl |  | 0
24 | Ostatní součásti pátého dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Šesté dílčí plnění CHL8 - čl. I odst. 3 písm b) smlouvy |  |  |  | 0
26 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL8 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
27 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL8 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
28 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL8 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
29 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL8 | 1 | kpl |  | 0
30 | Ostatní součásti šestého dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Sedmé dílčí plnění CHL9 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
31 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL9 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
32 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL9 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
33 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL9 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
34 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL9 | 1 | kpl |  | 0
35 | Ostatní součásti sedmého dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Osmé dílčí plnění CHL10 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
36 | Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL10 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky) | 1 | kpl |  | 0
37 | Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL10 včetně doplnění technologie sledování teplot a případnho doplnění technologie regulace teplot | 1 | kpl |  | 0
38 | Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL10 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
39 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL10 | 1 | kpl |  | 0
40 | Ostatní součásti osmého dílčího plnění jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
| Deváté dílčí plnění CHL6 a další chladící zařízení - čl. I odst. 3 písm c) návrhu smlouvy |  |  |  | 0
41 | Dodávka a montáž teplotních čidel s výstupem pro vzdálené sledování pro další chladící zařízení (chladničky, mrazáky) v gastroprovozu (komunikace RS484 pomocí Modbus pro xx kpl a bezdrátová komunikace pro xx kpl) | 1 | kpl |  | 0
42 | Dodávka a montáž systému pro vzdálený monitoring boxů a ostatních chladících zařízení včetně prokabelování resp. instalace bezdrátových modulů pro vybraná zařízení, zapojení a uvedení do provozu, včetně přípravy rozhraní pro připojení do sítě ethernet | 1 | kpl |  | 0
43 | Stavební přípomoce, prostupy stěnami a stropy, montážní vstupy do podhledů, uvedení do původního stavu | 1 | kpl |  | 0
44 | Odvoz odpadů, úklid a zajištění ekologické likvidace stávajících technologií, náplní a ostatních odpadů vzniklých při demontáži a montáži v rámci celého díla. | 1 | kpl |  | 0
45 | Zkoušky, revize, předávací dokumentace v rámci celého díla | 1 | kpl |  | 0
46 | Dokumentace skutečného provedení celého díla | 1 | kpl |  | 0
47 | Zaškolení obsluhy v rámci celého díla | 1 | kpl |  | 0
48 | Ostatní součásti devátého dílčího plnění jinde neuvedené a ostatní náklady jinde neuvedené a nutné pro úspěšnou realizaci díla jako celku | 1 | kpl |  | 0
| Skupina 1 celkem - Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 48) |  |  |  | 0
| Skupina 2 - Profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti | počet za 12 měsíců ** | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za 36 měsíců v Kč bez DPH
49 | Profylaktická prohlídka CHL1 až CHL5, CHL7 až CHL10 a CHL12 se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva a pod. a vč. nákladů na výjezd zhotovitele (1 kpl = 10xCHL) |  | kpl |  | 0
50 | Kontrola těsnosti chladivových okruhů CHL1 až CHL5, CHL7 až CHL10 a CHL12 dle platné legislativy (1kpl=počet všech zařízení vyžadujících kontrolu těsnosti za 1 rok dle platné legislativy), vč. nákladů na výjezd zhotovitele |  | kpl |  | 0
| Skupina 2 celkem - Profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti (po dobu 36 měsíců) celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 49 a 50) |  |  |  | 0
| Skupina 3 - Mimozáruční a pozáruční opravy (modelové příklady za účelem porovnání nabídek) | Předpokládaný počet* | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
51 | Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod | 24 | hod |  | 0
52 | Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 6:00 hod následujícího dne a dnech pracovního klidu (po celý den) | 24 | hod |  | 0
53 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. Výjezd obsahuje veškeré náklady tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě. | 6 | výjezd |  | 0
54 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 6:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního klidu (po celý den). Výjezd obsahuje veškeré náklady tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě. | 6 | výjezd |  | 0
| Skupina 3 celkem - Náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 51 až 54) |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 54 - skupina 1 až 3 celkem) |  |  |  | 0
* Předpokládaný počet mimozáručních a pozáručních oprav a výjezdů technika v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání mimozáručních a pozáručních oprav a výjezdů technika zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
** Dodavatel vyplní počet profilaktických prohlídek dle požadavků výrobce za 1 kalendářní rok a kontrol těsnosti dle platné legislativy za 1 kalendářní rok.
Poznámka: Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená políčka. Ceny uvádí dodavatel s přesností na dvě desetinná místa.