## List1
| Cenová tabulka - ČNB Plzeň |  |  |  | Příloha č. 2A ZD
Dodavatel vyplní žlutě vyznačená pole
Ozn. položky | Popis | Jednotka | Počet jednotek celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH
1. | Dokumentace pro provedení stavby (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
2. | Modelování a ověření selektivity jistění a zkratových poměrů, výpočet nastavení ochran pro nové přístroje (ve vztahu k celému dílu) - dle čl. I, bod č.4 smlouvy | kpl | 1 |  | 0
3. | Jistič 40A/3 3VA11, In 40 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 40 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1140-3ED36-0AA0) | ks | 19 |  | 0
4. | Jistič 63A/3 3VA11, In 63 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 63 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1163-3ED36-0AA0) | ks | 3 |  | 0
5. | Jistič 80A/3 3VA11, In 80 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 80 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1180-3ED36-0AA0) | ks | 7 |  | 0
6. | Jistič 100A/3 3VA21, In 100 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 40 ÷ 100 A, Isd (1,5 ÷ 10)x In, Ii 12x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA2110-5HN36-0AA0) | ks | 1 |  | 0
7. | Jistič 160A/3 3VA11, In 160 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 160 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1116-3ED32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
8. | Jistič 160A/3 3VA12, In 160 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 112 ÷ 160 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1216-4EF32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
9. | Jistič 400A/3 3VA13, In 400 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 280 ÷ 400 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1340-4EF32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
10. | Jistič 630A/3 3VA14, In 630 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 440 ÷ 630 A, Ii (4 ÷ 8)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1463-4EF32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
11. | Izolační přepážky (např. 3VA9152-0WA00) | ks | 29 |  | 0
12. | Kryt svorek (např. 3VA9111-0WG30) | ks | 1 |  | 0
13. | Kryt svorek (např. 3VA9211-0WG30) | ks | 1 |  | 0
14. | Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 30 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks (např. 3VA9153-0QC00) | ks | 1 |  | 0
15. | Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks (např. 3VA9253-0QC00) | ks | 2 |  | 0
16. | Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 60 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 12,5 mm, 3 ks (např. 3VA9483-0QC00) | ks | 2 |  | 0
17. | Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks (např. 3VA9263-0QC00) | ks | 2 |  | 0
18. | Připojovací sada montážní sada + připojovací sady + izolační materiál (např. 3VA9-RS-4PA39) | ks | 1 |  | 0
19. | multifunkční měřicí přístroj, měření 4Q, montáž do dveří rozvaděče (např. DIRIS A30) | ks | 1 |  | 0
20. | měřící transformátor proudu násuvný s rozebíratelným jádrem (např. KBU 812) | ks | 3 |  | 0
21. | Jistič 25B-3-10kA | ks | 29 |  | 0
22. | Jistič 40B-3-10kA | ks | 3 |  | 0
23. | Vypnutí, odstavení a zajištění u všech rozvaděčů (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
24. | Demontáž stávajících výkonostních prvků, včetně demontáže krytů, dveří (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
25. | Montáž všech dodaných komponent včetně úprav přípojných vodičů a dveří rozvaděčů (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
26. | Nové krytovací díly do polí rozvaděčů - deskový materiál, výřezy dle skutečnosti (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
27. | Štítky a popisky všech nových prvků (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
28. | Nastavení spouští nových jistících prvků, oživování, uvádění do provozu včetně zkoušek (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
29. | Ostatní jinde nespecifikované náklady, např. stavební přípomoce, úložný a drobný materiál (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
30. | Zaškolení obsluhy (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
31. | Provedení revizí (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
32. | Dokumentace skutečného provedení (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
33. | Doprava (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
34. | Celková cena za obměnu prvků v rozvaděčích v Kč bez DPH |  |  |  | 0
35. | Mimozáruční opravy a výjezdy | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek po dobu záruky | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH
36. | Mimozáruční oprava - pracovní dny 6:00 – 22:00 * | hod | 20 |  | 0
37. | Mimozáruční oprava - pracovní dny 22:00 – 6:00 * | hod | 6 |  | 0
38. | Mimozáruční oprava - so,ne, svátek * | hod | 6 |  | 0
39. | Výjezd na mimozáruční opravu - pracovní dny 6:00 – 22:00 * | kpl | 6 |  | 0
40. | Výjezd na mimozáruční opravu - pracovní dny 22:00 – 6:00 * | kpl | 2 |  | 0
41. | Výjezd na mimozáruční opravu - so, ne, svátek * | kpl | 2 |  | 0
42. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* Předpokládané množství hodin nebo výjezdů je stanoveno po dobu záruky a je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Ceny se uvádějí v Kč bez DPH zaokrouhledné na dvě desetinná místa.