## List1
Příloha č. 4
CENOVÉ TABULKY
Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole.
Tabulka č. 1
Soupis zařízení dle umístění a stanovení ceny za provádění pravidelných prohlídek (včetně údržby)
Č. zařízení | Zařízení | Výrobce - dodavatel | Typ zařízení | Počet zařízení | Cena za 1 prohlídku jednoho zařízení v Kč bez DPH (prováděny 1 x za 6 měsíců) | Cena za prohlídky za 4 roky v Kč bez DPH
Soupis zařízení varna a sklady v 1 suterénu:
1 | mraz.box + chl.jednotka; -15 - -35°C; kubatura: 12,49 m3; 12,49m3 | Bř. Horákové | BDB 135 NO 161F, agregát vzdálen 28 - 35m | 2 |  | 0
2 | mraz.box + chl.jednotka; -15 - -35°C; kubatura: 14,53m3 | Bř. Horákové | 831 338A, agregát vzdálen 28 - 35m | 1 |  | 0
3 | chlad.box + chl.jednotka; +10 - -2°C;kubatura: 28,88m3 | Bř. Horákové | MDB 135 TO 1619, agregát vzdálen 28 - 35m | 1 |  | 0
4 | chlad.box + chl.jednotka; +10 - -2°C; kubatura: 8,37m3 | Bř. Horákové | MDB 221 TO 1619, agregát vzdálen 28 - 35m | 1 |  | 0
5a) | chlad.box + chl.jednotka; +10 - -2°C; kubatura: 29,63m3, 22,15m3 | Bř. Horákové | MDB 123 TO 1619, agregát vzdálen 28 - 35m | 2 |  | 0
5b) | chlad.box + chl.jednotka; +10 - -2°C; kubatura: 7,25m3; 7,25m3; 7,25m3; 8,16m3 | Bř. Horákové | MDB 123 TO 1619, agregát vzdálen 28 - 35m | 4 |  | 0
6 | chlad.box + chl.jednotka; +10 - -2°C; kubatura: 5,96m3 | Bř. Horákové | MDB 125 TO 1619, agregát vzdálen 28 - 35m | 1 |  | 0
7 | chlad.box + chl.jednotka; +10 - -2°C; kubatura: 7,06m3 | Bř. Horákové | BSB 225 TO2 F, agregát vzdálen 28 - 35m | 1 |  | 0
8 | chl.skříň 600 l | ELEKTROLUX-ZOPPAS | GKPV 6570 | 3 | neprovádí se
9 | mrazící skříň 600 l | ELEKTROLUX-ZOPPAS | RVPE 061 | 1 | neprovádí se
10 | šokový zchlazovač | ELEKTROLUX-ZOPPAS |  | 1 | neprovádí se
14 | stůl s chlazeným zásobníkem | Gama- JIVA | 82-N+180 I4-N | 1 | neprovádí se
12 | chl.skříň 600 l | ELEKTROLUX-ZOPPAS | RVPE 061 ZG1 | 4 | neprovádí se
13 | chl.skříň 600 l | ELEKTROLUX-ZOPPAS | ZG1 PNC 711 602 00 | 2 | neprovádí se
Soupis zařízení v gastrokomplexu přízemí:
14 | stůl s chlazeným zásobníkem | Gama- JIVA | 82-N+180 I4-N | 2 |  | 0
15 | chlazený bufet na saláty a nápoje | Gama- JIVA | 86/5 | 1 |  | 0
11 | chladicí výdejní ovocný bar |  | 188ATYP | 1 |  | 0
16 | třípatrová chl. vitrína samoobslužná | Gama- JIVA | 82-N/86/ N | 2 |  | 0
Soupis zařízení v kantýně:
18 | třípatrová chl. vitrína s chl. agregátem mimo skříň | Gama - JIVA | 5-82CE-4025 | 2 |  | 0
14 | stůl s chlazeným zásobníkem | Gama - JIVA | 82-N+180 I4-N | 2 |  | 0
8 | chladící skříň 600 l | ELEKTROLUX-ZOPPAS | RVPE 061 | 2 | neprovádí se
9 | mrazící skříň 600 l | ELEKTROLUX-ZOPPAS | ZG1 PNC 711 602 00 | 1 | neprovádí se
21 | chladící skříň prosklená | VESTFROST |  | 3 | neprovádí se
22 | mrazící skříň prosklená | VESTFROST |  | 1 | neprovádí se
Soupis zařízení v Bankovním klubu:
23 | chladící vana na nápoje | Gama-JIVA | 86/2 - ATIP | 1 |  | 0
25 | chladící skříň prosklená | ENOFRIGO |  | 1 |  | 0
24 | výrobník ledu 20 kg | NUOVA SIMONELLI |  | 1 | neprovádí se
21 | chladící skříň prosklená | VESTFROST |  | 1 |  | 0
Soupis zařízení 1 patro výdej jídel:
14 | stůl s chlazeným zasobníkem | Gama-JIVA | 82 -N+180 I4-N | 2 |  | 0
15 | chlazený bufet na saláty a nápoje | Gama-JIVA | 86/5 | 2 | neprovádí se
16 | třípatrová chl. vitrína samoobslužná | Gama-JIVA | 82-N/86/ N | 2 |  | 0
11 | chladicí výdejní ovocný bar |  | 188ATYP | 1 |  | 0
Celková cena provádění pravidelných prohlídek (včetně údržby) za 4 roky | [5 empty] | 0
Tabulka č. 2
Cena prací
Č. položky | Druh práce |  |  | Předpokládaný modelově stanovený počet hodin za 4 roky | Hodinová sazba v Kč bez DPH/hod | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | oprava |  |  | 200 |  | 0
Celková cena prací za 4 roky | [5 empty] | 0
Tabulka č. 3
Cena za výjezdy (obsahuje kilometrovné a ztrátu času na cestě)
Č. položky | Položka |  |  | Předpokládaný modelově stanovený počet výjezdů za 4 roky | Cena za 1 výjezd v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | výjezd |  |  | 40 |  | 0
Celková cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Tabulka č. 4
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH (tj. součet celkových součtů v tabulkách č. 1 až 3) | [5 empty] | 0