## REKAPITULACE
CENOVÁ TABULKA - REKAPITULACE
Stavba: | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno | Datum: | 00.00.2022
Objednavatel: | Česká Národní Banka | Projektant: | Ing. Arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  | Zpracovatel:
| HSV |  | 0
| PSV |  | 0
| ZTI |  | 0
| Ústřední vytápění |  | 0
| Tlakový vzduch - potrubí |  | 0
| Elektroinstalace - silnoproud |  | 0
| Elektroinstalace - slaboproud |  | 0
| VZT |  | 0
| Chlazení |  | 0
| Měření a regulace |  | 0
| Osobo-nákladní výtah |  | 0
| VRN |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
| DPH | 21% | 0
| Celkem vč. DPH |  | 0

## VRN
CENOVÁ TABULKA - VRN
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
| 0 |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| 0 |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
| 1 | VRN | 010001001 | Projektové práce - vypracování výrobní dokumentace včetně zajištění vzorkování materiálu v počtu opakování potřebném pro odsouhlasení objednatelem | … | 1 | 0 | 0
| 2 | VRN | 010001002 | Projektové práce - vypracování podrobného projektu organizace výstavby, včetně harmonogramu prací | … | 1 | 0 | 0
| 3 | VRN | 010001003 | Projektové práce - kompletní dokumentace skutečného provedení | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0
| 4 | VRN | 020001000 | Příprava staveniště dle popisu v TZ stavební části (ochrana veškerých stávajících zámečnických konstrukcí ve 2.NP olepením PVC, ochrana dopravních cest, ochrana výtahu obkladem z OSB desek, opakovaná demontáž a montáž prachotěsného zákrytu z PVC mezi 203 a 202) | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
| 5 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
| 6 | VRN | 040001000 | Inženýrská činnost - zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby včetně výtahu - vč. souhlasu DOSS s užíváním dokončené stavby, včetně předání originálů těchto dokladů, | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0
| 7 | VRN | 050001000 | Finanční náklady | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0
| 8 | VRN | 060001000 | Územní vlivy | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
| 9 | VRN | 070001000 | Provozní vlivy | … | 1 | 0 | 0
| 0 |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 10 | VRN | 090001001 | Ostatní náklady - každodenní pravidelný úklid staveniště, čistý úklid po dokončení prací | … | 1 | 0 | 0
| 11 | VRN | 090001002 | Ostatní náklady - provedení všech zkoušek, autorizovaných měření, zkoušek a revizí v počtu opakování nutném pro úspěšné provedení ... (např. měření osvětlenosti)“, které nejsou oceněny v rámci jednolivých profesí | … | 1 | 0 | 0
| 12 | VRN | 090001003 | Ostatní náklady - zajištění zaškolení obsluhy | … | 1 | 0 | 0
| 13 | VRN | 090001004 | Ostatní náklady - náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla. | … | 1 | 0 | 0

## HSV, PSV
CENOVÁ TABULKA - Stavební část
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 00.00.2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
| 0 |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 0 |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 612-00001R | Opravy vnitřních štukových omítek po bourání konstrukcí v kvalitě pro malby | m2 | 10 | 0 | 0
| 2 | HSV | 612-00002R | Opravy podlah po bourání konstrukcí (doplnění konstrukcí po rušených průvrtech a elektrokrabicích, doplnění skladby podlah v místech bouraných příček) | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 3 | HSV | 952-00001R | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid před předáním stavby - ostatní ve VRN | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | HSV | 962-00001R | Odstranění montované příčky vč. posuvných dveří (mč. 213) a její ekologická likvidace | m2 | 10.7 | 0 | 0
| 5 | HSV | 962-00002R | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 5.4 | 0 | 0
| 6 | HSV | 962-00003R | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 13.95 | 0 | 0
| 7 | HSV | 962-00004R | Vybourání mont. otvoru 600/1000 v příčce z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm v m.č.407 s následným zazděním po provedení instalací ZTI a silnoproudu (bourání v místě již jednou prováděného otvoru) | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | HSV | 962-00005R | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 4.38 | 0 | 0
| 9 | HSV | 965-00001R | Vybourání el. zásuvkových podlahových krabic | ks | 2 | 0 | 0
| 10 | HSV | 965-00002R | Bourání podlah z dlaždic keramických vč. soklíků v m.č.208, 209, 213 a 221 | m2 | 21.5 | 0 | 0
| 11 | HSV | 965-00003R | Odstranění obkladů za demontovanou kuchyňskou linkou v m.č.213 | m2 | 3 | 0 | 0
| 12 | HSV | 968-00001R | Demontáž stávajících vertikálních látkových žaluzií vč. pojezdů vm.č.210 a garnýže záclon v m.č.407, ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 13 | HSV | 968072002R | Demontáž interiérové systémové příčky s posuvnými dveřmi mezi mč. 201 a 213 a její ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 | HSV | 968-00003R | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 a ekologická likvidace | m2 | 3.6 | 0 | 0
| 15 | HSV | 968-00004R | Demontáž celoprosklených dveří s nadsvětlíkem z Al profilů mezi mč. 201 a 210 a konstrukce mezi nadsv. a žb. stropem a jejich ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 16 | HSV | 968-00005R | Demontáž celoprosklených požárních dveří vč. zárubně mezi mč. 201 a manipulačním prostorem před výtahem a jejich ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 17 | HSV | 968-00006R | Demontáž dřevěných dvířek 730/3800mm uzávěru niky silnoproudu v m.č.208 a jejich ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 18 | HSV | 977-00001R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 | 0 | 0
| 19 | HSV | 977-00002R | Odstranění konstrukce stávajícíh VZT parapetů v m.č.210 a jejich ekologická likvidace | m | 8.5 | 0 | 0
| 20 | HSV | 977-00003R | Odstranění stávajících akustických obkladů stěn FEAL, ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 21 | HSV | 977-00004R | Odstranění rastrového podhledu 625/625 (výplně vč.rastru a závěsů), ekologická likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 22 | HSV | 997-00001R | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně, odvoz a uložení na skládku vč. poplatku za skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 23 | HSV | 998-00001R | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
| 24 | HSV | 763-00001R | D+M SDK opláštění svislého VZT potrubí v rozích m.č. 210 z profilů CW100, opláštění akustickým SDK vč. řešení všech detailů a revizních dvířek dle popisu v TZ | m2 | 8.17 | 0 | 0
| 25 | PSV | 763-00002R | D+M SDK příčka tl.125 mezi m.č.210 a 201 s otvorem pro dveře, ze strany m.č.210 opláštění akustickým SDK | m2 | 7.8 | 0 | 0
| 27 | PSV | 763-00003R | D+M Provizorní SDK příčka tl.125 v 1.NP po dobu stavby s otvorem pro dveře, následná demontáž a likvidace | m2 | 2.5 | 0 | 0
| 29 | PSV | 763-00004R | D+M SDK příčka tl.100 - uzavření niky instalací silnoproudu z m.č.201 | m2 | 1.4 | 0 | 0
| 30 | PSV | 763-00005R | Otevření a následné uzavření montážních otvorů 600/600 v SDK podhledu pro elektromontáže v m.č.402 | ks | 2 | 0 | 0
| 31 | PSV | 763-00006R | D+M SDK akustické absorbéry/obklady stěn, vč. řešení všech detailů a revizních dvířek dle popisu v TZ | m2 | 103.05 | 0 | 0
| 32 | PSV | 763-00007R | D+M Rastrový podhled 600/600 s akustickými minerálními výplněmi, vč. řešení všech detailů v m.č.210 | m2 | 82.1 | 0 | 0
| 33 | PSV | 763-00009R | D+M Rastrový podhled s minerálními výplněmi 600/600 v m.č.201 | m2 | 8.3 | 0 | 0
| 34 | PSV | 998-00002R | Přesun hmot sádrokartonové konstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
| 35 | PSV | 766-00001R | Demontáž kuchyňské linky ve 213, přemístění a její zpětná montáž ve 407 v rozsahu a specifikaci dle TZ | kpl | 1 | 0 | 0
| 36 | PSV | 766-00002R | D+M sestavy uzamykatelných šuplíkových skříněk do chodby 201 v rozsahu a speciofikaci dle TZ | kpl | 1 | 0 | 0
| 37 | PSV | 766-00003R | D+M provizorních dveří 800/1970 v 1.NP po dobu stavby vč. vystrojení a plechové zárubně do SDK příčky, demontáž a likvidace po ukončení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
| 38 | PSV | 766-00004R | D+M dvířek z bílé laminované DTD 730/1200mm na rámu z lišt 60/40, nábytkové panty, pro uzavření niky silnoproudu z chodby 201 | kpl | 1 | 0 | 0
| 39 | PSV | 766-00005R | Vyvěšení a zpětné nasazení dřevěných křídel dveří pl. do 2 m2 pro provedení nátěrů zárubní | kus | 10 | 0 | 0
| 40 | PSV | 766-00006R | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vč. odvozu a ekologické likvidace | kus | 2 | 0 | 0
| 41 | PSV | 766-00007R | Demontáž a likvidace stávajícíh dřevěných svodidel profilu 100/40mm šroubovaných na hmoždinky do zděných konstrukcí vč. špalků na obloukovém nároží chodby | m | 4.2 | 0 | 0
| 42 | PSV | 766-00008R | Demontáž, délková úprava a zpětná montáž stávajícíh dřevěných svodidel profilu 100/40mm šroubovaných na hmoždinky do zděných konstrukcí vč. přebroušení a světle šedého nátěru | m | 6.7 | 0 | 0
| 43 | PSV | 766-00009R | Demontáž a zpětná montáž bez úpravy stávajících dřevěných svodidel profilu 100/40mm šroubovaných na hmoždinky do zděných konstrukcí vč. přebroušení a světle šedého nátěru | m | 12.5 | 0 | 0
| 44 | PSV | 766-00010R | D+M nového segmentového svodila profilu 100/40mm do oblouku chodby, šroubované na hmoždinky do zděných konstrukcí, světle šedý nátěr - místo demontovaných špalků | m | 0.6 | 0 | 0
| 45 | PSV | 766-00011R | Demontáž a likvidace stávajících prahů dveří ocelových zárubní šířky 150mm, délka prahů do 900mm. D+M nových prahů s nátěrem epopxidovým bezbarvým lakem. | kpl | 4 | 0 | 0
| 46 | PSV | 998-00003R | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 47 | PSV | 767-00001R | Demontáž ochranných svodidel ke zpětnému použití, vč. veškeré manipulace a skladování | m | 37.1 | 0 | 0
| 48 | PSV | 767-00002R | Dodávka a montáž ochranných svodidel - nové, shodné provedení s demontovaným | m | 23 | 0 | 0
| 49 | PSV | 767-00003R | Zpětná montáž demontovaných ochranných svodidel, vč. potřebných úprav | m | 20.8 | 0 | 0
| 50 | PSV | 767-00004R | Zpětná montáž demontovaných ochranných svodidel, bez úprav | m | 16.3 | 0 | 0
| 51 | PSV | 767-00005R | D+M asymetrických dvoukřídlových celoprosklených dveří s nadsvětlíkem z Al profilů 1200+500/2000+750mm z m.č.210 do 201, vč.rámové zárubně do otvoru 1850/2750 ve specifikaci dle TZ | kpl | 1 | 0 | 0
| 49 | PSV | 767-00006R | D+M jednokřídlových dveří 1260/1970mm, ocelové hladké plné, zasklení z 1/3, s požární odolností EI30 DP1-SC z m.č.201 do CHÚC, vč.rámové zárubně do otvoru 1460/2060mm ve specifikaci dle TZ | kpl | 1 | 0 | 0
| 50 | PSV | 767-00007R | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0
| 51 | PSV | 998-00004R | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
| 52 | PSV | 7762-0001R | D+M povlakové podlahové krytiny zátěžové třídy 43 vč. obvodového soklu ve 2.NP v provedení dle popisu v TZ | m2 | 156 | 0 | 0
| 53 | PSV | 7762-0002R | D+M úpravy podkladu pro pokládku povlakové podlahové krytiny ve 2.NP v provedení dle popisu v TZ (broušení, adhezní můstek, stěrka……) | m2 | 156 | 0 | 0
| 54 | PSV | 7762-0003R | D+M PVC podlahové krytiny vč. úpravy podkladu a obvodového soklu v m.č.407 | m2 | 16.3 | 0 | 0
| 55 | PSV | 7762-0004R | Realizace napojení nových povlakových krytin na stávající ponechávané ve 2.NP - spáry v prostoru dveří bez lištování | m | 5 | 0 | 0
| 56 | PSV | 776201811 | Demontáž stávajících lepených povlakových podlah vč. soklíků ve 2.NP a 4.NP (407) vč. ekologické likvidace | m2 | 149.5 | 0 | 0
| 57 | PSV | 998-00005R | Přesun hmot pro podlahy povlakové | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
| 58 | PSV | 783-00001R | Obnova povrchové úpravy ocelové zárubně šířky do 90cm (broušení, nátěr) | kpl | 10 | 0 | 0
| 59 | PSV | 783-00002R | Nátěr rámů a vnitřních křídel zámečnických oken 1220/2370mm v m.č.210, demontáž závlačí na spodním rámu oken | kpl | 6 | 0 | 0
| 60 | PSV | 783-00003R | Nátěr nových a stávajících zámečnických svodidel | m | 60.1 | 0 | 0
| 0 |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
| 61 | PSV | 784-00001R | Dvojnásobné malby vč. přípravy / vyspravení podkladu, odstín lomená bílá | m2 | 520 | 0 | 0
| 62 | PSV | 784-00002R | Polep skel vnitřních křídel zámečnických oken 1220/2370mm v m.č.210 z exterierové strany průsvitnou neprůhlednou folií | kpl | 6 | 0 | 0
| 0 |  | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0
| 63 | PSV | 786-00001R | D+M lamelové žaluzie vertikální textilní s manuálním ovládáním 1 ks v m.č.407 (výška: 2300mm, šířka: 1580mm) | kpl | 1 | 0 | 0
| 64 | PSV | 998-00006R | Přesun hmot pro čalounické úpravy | kpl | 1 | 0 | 0

## ZTI
CENOVÁ TABULKA - ZTI
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| Zdravotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.083 |  | 0 |  | 0.00198 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.083 |  | 0 |  | 0.00198 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721-00001 | D+M potrubí HT připojovací, v jádru nad podlahou a v drážce ve zdivu DN 50 x 1,8 | m | 3.5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
2 | K | 721-00002 | D+M potrubí HT - vysazení odbočky 100/50 na připoj.potrubí DN 100 x 1,8 | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
3 | K | 721-00003 | Připojení kuchyňského jednoduchého dřezu na odpad vč. dodávky sifonu | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
4 | K | 721-00004 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí | m | 3.5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
5 | K | 721-00005 | Zaslepení a ukončení kanalizace | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.91 |  | 0.00076 |  | 0.02938 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 722-00001 | D+M Potrubí z plastů PN 16, DN 20 | m | 10 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
7 | K | 722-00002 | D+M Izolace potrubí Tubex 20 x 10 mm | m | 10 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
8 | K | 722-00003 | D+M vysazení odbočky DN20 na potrubí z plastů DN20 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.052 | 0.104 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
9 | K | 722-00004 | D+M uzavíracích KK DN20 na plastovém potrubí za odbočkou | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.052 | 0.104 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | K | 722-00005 | D+M nástěnné vodovodní dřezové baterie | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0.02826 | 0.02826 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
11 | K | 722-00006 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 10 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.067 | 0.134 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
12 | K | 722-00007 | Zaslepení a ukončení rozvodů vody | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.067 | 0.134 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
13 | K | 722-00008 | Stavební přípomoce - vysekání drážek ve zdivu pro nové potrubí V a K, uvolnění stáv. potrubí K DN100 v jádru nad podlahou | kpl. | 1 | 0 |  | 0

## ÚT
CENOVÁ TABULKA - Ústřední vytápění
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| 73 - Ústřední vytápění | [6 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.822 |  | 0.00032 |  | 0.0525 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 001 | Vypuštění větve topení, následné napuštění a zkouška těsnosti | kpl. | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
2 | K | 733 002 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 12 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.053 | 0.636 | 2e-05 | 0.00024 | 0.0032 | 0.0384 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
3 | K | 733 003 | Odřezání potrubí vč, zazátkování | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.093 | 0.186 | 4e-05 | 8e-05 | 0.00705 | 0.0141 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
4 | K | 733 003 | Odřezání potrubí bez zazátkování | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.093 | 0.186 | 4e-05 | 8e-05 | 0.00705 | 0.0141 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
5 | K | 734 001 | Demontáž stávajícího připojovacího ventilu s termostatickou hlavicí a jeho likvidace | kpl. | 5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.34 | #REF! | 0.0012 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
6 | K | 734 001 | Demontáž stávajícího připojovacího šroubení a jeho likvidace | kpl. | 5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.34 | #REF! | 0.0012 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
7 | K | 734 001 | D+M připojovacího ventilu s termostatickou hlavicí vč. případné úpravy potrubí pro těleso Kalor | kpl. | 5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.34 | #REF! | 0.0012 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
8 | K | 734 001 | D+M připojovacího šroubení vč. případné úpravy poptrubí pro těleso Kalor | kpl. | 5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.34 | #REF! | 0.0012 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.41 |  | 0 |  | 0.05285 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 735 001 | Demontáž otopného tělesa článkového Kalor | kpl. | 4 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.41 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.05285 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | K | 735 001 | Zpětná montáž otopného tělesa článkového Kalor na původní místo | kpl. | 3 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.41 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.05285 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
11 | K | 735 001 | Montáž otopného tělesa článkového Kalor na nové místo vč. osazení nových konzolí | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.41 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.05285 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
12 | K | 735 001 | Odříznutí stávajících konzolí po demontovaném tělesu Kalor | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.41 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.05285 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
13 | K | 735 002 | Nátěr stávajících těles Kalor vč. viditelných částí připojovacích potrubí | kpl. | 5 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.41 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.05285 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
14 | K | 735 003 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 | 0 |  | 0
Poznánka: Ve 4.NP m.č.407 se předpokládá provedenbí nátěru a výměny ventilu s termohlavicí bez nutnosti demontáže tělesa Kalor.

## Tlak.vzduch
CENOVÁ TABULKA - Tlakový vzduch
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| 733 - Tlakový vzduch - potrubí | [6 empty] | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6640
1 | K | 733 001R | Mtž potrubí Cu Supersan DN 28x1, polotvrdé, lisované 40% tvar, vč. závěsů | m | 23 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
2 | K | 733 002R | Mtž potrubí uhlíková ocel zinkovaná DN15 x 1,2 polotvrdé, lisované 40% tvar, včetně závěsů a kotev do zdiva | m | 4 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
3 | K | 733 002R | Mtž regulátoru tlaku Festo Midi na závěs ke stropní konstrukci, odpad kondenzátu hadičkou do nádoby na podlaze | kus | 2 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
4 | K | 733 003R | dodávka potrubí uhlíková ocel zinkovaná DN15 x 1,2 polotvrdé, lisované 40% tvar, včetně závěsů a kotev do zdiva | m | 4 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
5 | K | 733 003R | dodávka potrubí Cu Supersan DN28 x 1, polotvrdé, lisované 40% tvar, včetně závěsů | m | 23 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
6 | K | 733 004R | dodávka kulový kohout DN15 s převlečnou maticí + nipl pro připojení k regulátoru | kus | 4 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
7 | K | 733 004R | dodávka kulový kohout DN25 | kus | 1 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
8 | K | 733 004R | dodávka koncovka Festo DN15 pro připojení tlakové hadice 9mm | kus | 2 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
9 | K | 733 004R | dodávka regulátor tlaku Festo Midi vč. závěsu ke stropu a hadičky s nádobou na odvod kondenzátu | kus | 2 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 16
10 | K | 733 005R | Požární ucpávka na potrubí DN15 ve vývrtu DN50 | kpl. | 2 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16
11 | K | 733 005R | Vyčištění potrubí, tlaková zkouška | kpl. | 1 | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16
12 | K | 733 006R | Stavební přípomoce | kpl. | 1 | 0 |  | 0

## SILNOPROUD
CENOVÁ TABULKA - Silnoproud
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Silnoproudé instalace | [5 empty] | 0
1 |  | Stávající rozvaděč R2-TP demontáž vč. stávajících kabelových rozvodů z R2-TP ve 2.NP a tech.podlaží pod 2.NP | kpl | 1 | 0 |  | 0
demontáž a ekologická likvidace
2 |  | Demontáž stávajícího osvětlení ve 2.NP (24ks) vč. stáv. kabelových rozvodů nad podhledem | kpl | 1 | 0 |  | 0
demontáž a ekologická likvidace
3 |  | Demontáž stávajícího osvětlení ve 4.NP (2ks), kabely ponechat | kpl | 1 | 0 |  | 0
demontáž a ekologická likvidace
4 |  | Demontáž stávajících zásuvek 230V/16A Berker vč. strojků (2.NP - 44ks, 4.NP - 8ks) | ks | 52 | 0 |  | 0
demontáž a ekologická likvidace
5 |  | Odpojení zásuvek v bouraných příčkách vč. kabeláže | kpl | 1 | 0 |  | 0
demontáž a ekologická likvidace
6 |  | Rozvaděč R2-TP nový dle specifikace v TZ | kpl | 1 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
7 |  | A - svítidlo LED 2800 lm, 4000 K, 37W, předřadník DALI, IP20, zapuštěné do rastru vč. držáků - m.č.210 | ks | 35 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
8 |  | Řídící jednotka DALI pod vypínač + senzor DALI, oživení, prog. | ks | 3 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
9 |  | AA - svítidlo LED 2800 lm, 4000 K, 37W, IP20, zapuštěné do rastru vč. držáků - m.č.201 | ks | 2 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
10 |  | B - svítidlo LED 5000 lm, 4000 K, 45W, IP65, opálový kryt, zapuštěné do SDK podhledu (náhrada stáv. svítidla cca 1200/300mm) - m.č.407 | ks | 2 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
11 |  | N - svítidlo nouzové, 8W, 1hod, IP42 | ks | 4 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
12 |  | Spínač č. 1 - ABB Tango Bílá | ks | 2 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
13 |  | Spínač č. 6 - ABB Tango bílá | ks | 2 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
14 |  | Tlačítkový ovladač 1/0 - ABB Tango Bílá | ks | 3 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
15 |  | Krabice přístrojová | ks | 75 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
16 |  | Krabice odbočná | ks | 11 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
17 |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A - ABB Tango bílá | ks | 60 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
18 |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A - ABB Tango kouřová šedá | ks | 8 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
19 |  | Zásuvka průmyslová IP44, zapuštěná, 6 h, ABB 2CMA178699R1000, světle šedá-červená | ks | 1 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
20 |  | Kabel CYKY 5Jx6mm2 | bm | 10 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
21 |  | Kabel CYKY 5Jx1,5mm2 | bm | 195 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
22 |  | Kabel CYKY 2Ox1,5mm2 | bm | 155 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
23 |  | Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 | bm | 10 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
24 |  | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 | bm | 275 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
25 |  | Kabel CYKY 7Jx1,5mm2 | bm | 10 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
26 |  | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | bm | 320 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
27 |  | Vodič CY zel.-žlutý 6mm2 | bm | 125 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
28 |  | Vodič CY zel.-žlutý 10mm2 | bm | 30 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
30 |  | Kabel žlab drátěný 60x60 | bm | 60 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
31 |  | Ucpávka protipožár, jádrového vrtu DN50 stropem tl. 40 cm - přívod do R2-TP | ks | 1 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
32 |  | Ucpávka protipožár, prostup kabelových tras ve zděné příčce tl. 15 cm | m2 | 0.1 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
33 |  | Demontáž plechového elektroinstalačního kanálu v m.č.207 | m | 8 | 0 |  | 0
demontáž vč. ekologoické likvidace s ponecháním stáv. kabelů
34 |  | Elektroinstalační kanál + kryt plastový 100/50 pro přeložení stávající kabelové trasy v plechových žlabech v m.č.207 | m | 8 | 0 |  | 0
dodávky a montáž žlabu včetně přeložení stáv. kabelů
35 |  | Nasvorkování kabelů CYKY 3Jx2,5 na stávající vývody po demontovaných zásuvkách Wago svorkami | ks | 44 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
36 |  | Úpravy stávajících rozvodů vyvolané dispozičními změnami - HZS | h | 12 | 0 |  | 0
37 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 |  | 0
38 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 |  | 0
39 |  | Měření osvětlenosti v počítárně mincí m.č.210 - ocenit v rámci VRN stavby | kpl | 0 | 0 |  | 0

## SLABOPROUD
CENOVÁ TABULKA - Slaboproud
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
SLABOPROUD
Místo: |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Slaboproudé elektroinstalace | [5 empty] | 0
| slaboproudé instalace - EPS | [5 empty] | 0
1 |  | D+M Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 | m | 20 | 0 |  | 0
2 |  | D+M Trubky elektroinstalační PVC průměr 23mm | m | 20 | 0 |  | 0
3 |  | Demontáž a opětné osazení hlásičů požáru | ks | 8 | 0 |  | 0
4 |  | Demontáž a opětné osazení požárního zvonku | ks | 1 | 0 |  | 0
5 |  | Úprava stávajících i nových tras, kotvení trubek ke stropní desce a oživení systému | kpl | 1 | 0 |  | 0
6 |  | Demontáž přídržného magnetu demontovaných požárních dveří a jeho přemístění do nové polohy pro dveře nové. | kpl | 1 | 0 |  | 0
7 |  | Úprava vizualizace a přeprogramování ústředny EPS vzhledem k dispozičním změnám | kpl | 1 | 0 |  | 0
8 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 |  | 0
9 |  | Po ukončení prací doložit doklad o kontrole provozuschopnosti EPS dle vyhl. 249/2001 Sb. | kpl | 1 | 0 |  | 0
| slaboproudé instalace - DATA | [5 empty] | 0
10 |  | D+M datový UTP CAT 5e | m | 60 | 0 |  | 0
11 |  | D+M Trubky elektroinstalační PVC průměr 23mm, kotvení trubek ke zdivu v dutině SDK | m | 60 | 0 |  | 0
12 |  | Demontáž stávajícíh datových dvojzásuvek | ks | 6 | 0 |  | 0
13 |  | Naspojkování nových kabelů UTP CAT 5e na stávající vývody zářezovými spojkami CAT5e | ks | 12 | 0 |  | 0
14 |  | Stavební přípomoc - uložení trasy pod omítku do trubky vč. zednického začištění | m | 20 | 0 |  | 0
15 |  | D+M nových datových dvojzásuvek RJ45 ABB Tango bílá CAT 5e vč. instalačních krabic do SDK a zapojení kabelů UTP CAT 5e | ks | 6 | 0 |  | 0
16 |  | Oživení systému včetně provedení měření | kpl | 1 | 0 |  | 0

## VZT
CENOVÁ TABULKA - VZT
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| 751 - Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | 751-0001R | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2 + ekologická likvidace | m | 7 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.454 | 2.724 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.04926 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
2 | K | 751-0002R | Demontáž stávajícíh anemostatů do podhledu 625/625 včetně plenum boxů + ekologická likvidace | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.454 | 2.724 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.04926 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
3 | K | 751-0003R | Demontáž potrubí ohebného ø 250 vč. Izolace pro zpětné použití u demontovaných anemostatů | m | 6 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.454 | 2.724 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.04926 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
4 | K | 751-0004R | Vyvěšení stávajícího potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm ke stropní konstrukci | m | 6 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.454 | 2.724 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.04926 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
5 | K | 751-0005R | Montáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,280 m2 | ks | 5 | 0 |  | 0 |  | základní | 1.044 | 5.22 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.0955 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
6 | M | 715001 | dodávka čtyřhranného potrubí pozink 250/300 dl.1300, ukončeno zaslepením, s bočním vývodem 200/800 dl.cca 150 na straně 300, pro osazení výústky - viz řez na výkresu | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
7 | M | 715002 | dodávka výústka komfortní jednořadá vertikální 200/800, RAL9010 včetně regulační klapky R1 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
8 | K | 751-0005R | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm | m | 9 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.525 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
9 | M | 715011 | dodávka potrubí ohebného ø 250 vč. Izolace | m | 3 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
10 | M | 715013 | dodávka příruby pro napojení ohebného portubí ø 250 na hranaté potrubí | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
11 | K | 751-0006R | Mtž anemostatu vč. plenum boxu do rastr.podhledu 600/600, kotvení boxu do stropní konstrukce | ks | 3 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.525 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
12 | M | 715014 | dodávka anemostat pro distribuci chlazeného vzduchu s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu, RAL9010, do rastr.podhledu 600/600 vč. přívodního plenum boxu s horizontálním připojením a reg.klapkou. | ks | 3 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
13 | K | 751-0007R | D+M zazátkování Spiro potrubí po demontovaném el. nástěnném ventilátoru v m.č.213 | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.525 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
14 | K | 751-0008R | D+M výměna stávající poškozené větrací mřížky/žaluzie 200/100 nad podlahou za novou v příčce m.č.210/207 | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.525 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
15 | K | 751-0009R | Zaregulování VZT, měření průtoků (zpracovat protokol) | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0.525 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
16 | K | 751-0010R | Stavební přípomoce | kpl. | 1 | 0 |  | 0

## Chlazení
CENOVÁ TABULKA - Chlazení
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Chlazení | [5 empty] | 0
1. |  | Přípravné práce - zjištění uzavíracích a vypouštěcích armatur připojovacích větví rozvodu chladícího média- vypuštění větvě/stoupačky hydraulického rozvodu chladícího média- demontáž a úprava části stávajícího připojovacího potrubí k FCU | kpl | 1 | 0 |  | 0
2. |  | Demontáže - demontáž krycího panelu kazetové jednotky- demontáže stávající FCU jednotky (místnosti 210 a 211) | kpl | 3 | 0 |  | 0
3. |  | Dodávka a montáž nových částí potrubího rozvodu - zhotovení přechodů a odboček na stávajícím rozvodu chladící vody- dodávka a montáž nových částí potrubních rozvodů včetně kotvícího materiálu a izolace | kpl | 1 | 0 |  | 0
4. |  | Dodávka a montáž regulačních a uzavíracích armatur do DN 25 | kpl | 3 | 0 |  | 0
5. |  | Kompletní hloubkové vyčištění demontovaných FCU jednotek (vyčištění výměníku od prachu, plísní a ostatních nečistot, včetně odvodu kondenzátu a kondenzátního čerpadla), osazení nových filtrů na sání | kpl | 3 | 0 |  | 0
6. |  | Zpětná montáž původních fancoil jednotek | kpl | 3 | 0 |  | 0
7. |  | Připojení reinstalovaných fancoil jednotek na odpady kondenzátu | kpl | 3 | 0 |  | 0
8. |  | Úprave elektroinstalace napájení původních fancoil jednotek na novém umístění, včetně revize elektro, bez úpravy rozvaděče | kpl | 1 | 0 |  | 0
9. |  | Připojení reinstalovaných fancoil jednotek na ovladače/regulaci | kpl | 3 | 0 |  | 0
10. |  | Tlaková zkouška, komplexní zkouška | kpl | 1 | 0 |  | 0
11. |  | Doplnění chladícího média, odvzdušnění | kpl | 1 | 0 |  | 0
12. |  | Hydraulické vyvážení regulačních armatur a fancoil jednotek | kpl | 1 | 0 |  | 0
13. |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 |  | 0

## MaR pro chlazení
CENOVÁ TABULKA - Měření a regulace pro chlazení
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Měření a regulace pro chlazení | [5 empty] | 0
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
1. |  | Univerzální modul, 8 I/O bodů | ks | 3 | 0 |  | 0
2. |  | Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A | ks | 3 | 0 |  | 0
3. |  | Výměna ovladacího pohonu na chlazení | ks | 3 | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
4. |  | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/ | m | 75 | 0 |  | 0
5. |  | KABEL CYKY-J 5 x 1.5 /C/ | m | 75 | 0 |  | 0
6. |  | KABEL J-Y/ST/Y 3 X 2 X 0.8 šedý | m | 75 | 0 |  | 0
7. |  | KABEL JYTY-O 2 x 1 /D/ | m | 75 | 0 |  | 0
8. |  | Krabice odbočná elektroinstalační | ks | 3 | 0 |  | 0
9. |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 |  | 0
10. |  | Tuhá elektroinstalační trubka 1520 | m | 50 | 0 |  | 0
11. |  | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 12 | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
12. |  | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty), položení a svazkování kabelů, zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií, včetně přemístění stávajícíh periferií | kpl | 1 | 0 |  | 0
SOFTWARE
13. |  | Zpracování aplikačního software pro IRC regulaci | ks | 12 | 0 |  | 0
14. |  | Zpracování aplikačního software pro centrálu | kpl | 12 | 0 |  | 0
15. |  | Úprava vizualizace v řídícím systému MaR, Siemens Desigo CC | kpl | 1 | 0 |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU
16. |  | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | hod. | 1 | 0 |  | 0
17. |  | Uvedení do provozu grafické centrály | hod. | 2 | 0 |  | 0
18. |  | Zaškolení obsluhy (zejména v souvislosti s úpravou vizualizace řídícího systému) | kpl | 1 | 0 |  | 0
19. |  | Komplexní zkoušky systému MaR | hod. | 2 | 0 |  | 0
OSTATNÍ
20. |  | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu | hod. | 2 | 0 |  | 0
21. |  | Revize | kpl | 1 | 0 |  | 0
22. |  | Doprava a přesun osob a materiálu | kpl | 1 | 0 |  | 0
23. |  | Přesun materiálu v místě stavby | hod. | 2 | 0 |  | 0
24. |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 |  | 0

## Výtah
CENOVÁ TABULKA - Osobo-nákladní evakuační výtah 2,5 T
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno
Místo: |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  |  |  | Datum: |  | 00.00.2022
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ |  | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Osobo-nákladní evakuační výtah | [8 empty] | 0
1 |  | Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu nákladního výtahu včetně požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). | Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu nákladního výtahu včetně požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). | Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu nákladního výtahu včetně požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). | Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu nákladního výtahu včetně požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 |  | Zajištění všech souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (HZS, KHS, apod.), stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli. | Zajištění všech souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (HZS, KHS, OPP MMB apod.), stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění všech souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (HZS, KHS, OPP MMB apod.), stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění všech souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (HZS, KHS, OPP MMB apod.), stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 |  | Demontáž stávajícího nákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech kovových součástí instalovaných v šachtě výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a ve strojovně výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin. | Demontáž stávajícího nákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech kovových součástí instalovaných v šachtě výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a ve strojovně výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin. | Demontáž stávajícího nákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech kovových součástí instalovaných v šachtě výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a ve strojovně výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin. | Demontáž stávajícího nákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech kovových součástí instalovaných v šachtě výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a ve strojovně výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin. | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 |  | Demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB. | Demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB. | Demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB. | Demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB. | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 |  | Zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor. | Zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor. | Zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor. | Zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor. | kpl | 1 | 0 |  | 0
6 |  | Lešení v šachtě - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace, popřípadě použití lanového navijáku tirak apod. | Lešení v šachtě - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace, popřípadě použití lanového navijáku tirak apod. | Lešení v šachtě - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace, popřípadě použití lanového navijáku tirak apod. | Lešení v šachtě - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace, popřípadě použití lanového navijáku tirak apod. | kpl | 1 | 0 |  | 0
7 |  | Stavební úpravy šachty, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm. | Stavební úpravy šachty, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm. | Stavební úpravy šachty, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm. | Stavební úpravy šachty, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm. | kpl | 1 | 0 |  | 0
8 |  | Injektáž ŽB stěn a podlahy šachty pod úrovní terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodítek a jiných konstrukcí (staré i nové kotvení). | Injektáž ŽB stěn a podlahy šachty pod úrovní terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodítek a jiných konstrukcí (staré i nové kotvení). | Injektáž ŽB stěn a podlahy šachty pod úrovní terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodítek a jiných konstrukcí (staré i nové kotvení). | Injektáž ŽB stěn a podlahy šachty pod úrovní terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodítek a jiných konstrukcí (staré i nové kotvení). | kpl | 1 | 0 |  | 0
9 |  | Začištění všech prostor po demontážích, stavební příprava pro montáž nového Osobo nákladního výtahu. Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří. | Začištění všech prostor po demontážích, stavební příprava pro montáž nového Osobo nákladního výtahu. Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří. | Začištění všech prostor po demontážích, stavební příprava pro montáž nového Osobo nákladního výtahu. Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří. | Začištění všech prostor po demontážích, stavební příprava pro montáž nového Osobo nákladního výtahu. Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří. | kpl | 1 | 0 |  | 0
10 |  | Stavební zapravení strojovny výtahu po demontáži výtahového stroje, včetně nátěru podlahy. Nová výmalba prostoru strojovny. Podlahová plocha strojovny 8 m2. Instalace osvětlení do prostoru strojovny splňující normovou hodnotu Lx. | Stavební zapravení strojovny výtahu po demontáži výtahového stroje, včetně nátěru podlahy. Nová výmalba prostoru strojovny. Podlahová plocha strojovny 20 m2. Instalace osvětlení do prostoru strojovny splňující normovou hodnotu Lx. | Stavební zapravení strojovny výtahu po demontáži výtahového stroje, včetně nátěru podlahy. Nová výmalba prostoru strojovny. Podlahová plocha strojovny 20 m2. Instalace osvětlení do prostoru strojovny splňující normovou hodnotu Lx. | Stavební zapravení strojovny výtahu po demontáži výtahového stroje, včetně nátěru podlahy. Nová výmalba prostoru strojovny. Podlahová plocha strojovny 20 m2. Instalace osvětlení do prostoru strojovny splňující normovou hodnotu Lx. | kpl | 1 | 0 |  | 0
11 |  | Hydroizolační stěrka stěn šachty ve všech podzemních podlažích. | Hydroizolační stěrka stěn šachty ve všech podzemních podlažích. ** | Hydroizolační stěrka stěn šachty ve všech podzemních podlažích. ** | Hydroizolační stěrka stěn šachty ve všech podzemních podlažích. ** | m2 | 170 | 0 |  | 0
12 |  | Bezprašný nátěr stěn šachty ve všech nadzemních podlažích. | Bezprašná stěrka stěn šachty ve všech nadzemních podlažích. ** | Bezprašná stěrka stěn šachty ve všech nadzemních podlažích. ** | Bezprašná stěrka stěn šachty ve všech nadzemních podlažích. ** | m2 | 100 | 0 |  | 0
13 |  | Dodávka a montáž nového Osobo nákladního evakuačního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím v šachtě výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostatních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů. | Dodávka a montáž nového Osobo nákladního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím v šachtě výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostatních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů. | Dodávka a montáž nového Osobo nákladního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím v šachtě výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostatních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů. | Dodávka a montáž nového Osobo nákladního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím v šachtě výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostatních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů. | kpl | 1 | 0 |  | 0
14 |  | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI). | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI). | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI). | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI). | kpl | 1 | 0 |  | 0
15 |  | Provedení kontroly provozuschopnosti PBZ – evakuační výtah | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | ks | 5 | 0 |  | 0
16 |  | Odborný servis po dobu 5 let ( 1x za 4 měsíce) | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | ks | 15 | 0 |  | 0
17 |  | Odborná zkouška výtahu (1x za 3 roky) | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | ks | 1 | 0 |  | 0
18 |  | Zaškolení obsluhy v rozsahu dozorce výtahu (zejména vyproštění osob) | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | ks | 1 | 0 |  | 0
Mimozáruční opravy (modelový příklad za dobu 48 měsíců za účelem porovnání nabídek)
|  | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | hod | 24 | 0 |  | 0
|  | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a dnech pracovní volna (po celý den) |  |  |  | hod | 24 | 0 |  | 0
|  | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. |  |  |  | výjezd | 6 | 0 |  | 0
|  | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den). | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | výjezd | 6 | 0 |  | 0