## VZT 41
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 41
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 41, NOVĚ VZT 41
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 41
131 | 3 | 150 | 2
132 | 3 | 150 | 2
133 | 3 | 150 | 2
101 | 1 | 50 | 1 (2)
102 | 2 | 100 | 2
103 | 1 | 50 | 1 (2)
5P celkem |  | 650
4P stoupačka 41
108 | 1 | 50 | 1
109 | 1 | 50 | 1
110 | 4 | 200 | 2
111 | 5 | 250 | 2
113 | 2 | 100 | 2
114 | 3 | 150 | 2
115 | 3 | 150 | 2
4P celkem |  | 950
3P stoupačka 41
108 | 1 | 50 | 1
109 | 1 | 50 | 1
110 | 4 | 200 | 2
111 | 1 | 50 | 1
112 | 1 | 50 | 1
113 | 2 | 100 | 1
114 | 1 | 50 | 1
115 | 1 | 50 | 1
116 | 1 | 50 | 1
117 | 3 | 150 | 2
118 | 4 | 200 | 2
3P celkem |  | 1000
2P stoupačka 41
105 | 0 | 600 | 4
106 | 0 | 300 | 2
107 | 3 | 150 | 2
108 | 0 | 180 | 2
109 | 0 | 180 | 2
110 |  | 100 | 1
2P celkem |  | 1510
1P stoupačka 41
108 | 3 | 150 | 2
109 | 4 | 200 | 2
110 | 1 | 50 | 1
111 | 4 | 200 | 2
112 | 3 | 150 | 2
113 | 1 | 50 | 1
114 | 3 | 150 | 2
115 | 3 | 150 | 2
1P celkem |  | 1100
MP stoupačka 41
108A | 0 | 150 | 3
108B | 0 | 50 | 1
108D | 1 | 50 | 1
108E | 0 | 50 | 1
109 | 0 | 100 | 2
109A | 0 | 50 | 1
MP celkem |  | 450
VZT stoupačka 41 celkem
VZT 41 celkem |  | 5660

## VZT 42
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 42
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 42, NOVĚ VZT 42
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 42
123 | 5 | 250 | 1
126 | 1 | 50 | 1
127 | 2 | 100 | 1
128 | 1 | 50 | 1 (2)
129 | 3 | 150 | 2
130 | 1 | 50 | 1
210 | 1 | 50 | 1
5P celkem |  | 700
4P stoupačka 42
102 | 3 | 150 | 1
103 | 2 | 100 | 1
104 | 2 | 100 | 1
105 | 1 | 50 | 1
106 | 3 | 150 | 2
107 | 1 | 50 | 1 (2)
4P celkem |  | 600
3P stoupačka 42
102 | 2 | 100 | 1
103 | 2 | 100 | 1
104 | 2 | 100 | 1
105 | 1 | 50 | 1
106 | 2 | 100 | 2
107 | 1 | 50 | 2
3P celkem |  | 500
2P stoupačka 42
101A | 2 | 100 | 2
102 | 1 | 50 | 1 (2)
103 | 1 | 50 | 1 (3)
2P celkem |  | 200
1P stoupačka 42
102 | 2 | 100 | 1
103 | 1 | 50 | 1
104 | 1 | 50 | 1
105 | 1 | 50 | 1
106 | 2 | 100 | 2
107 | 1 | 50 | 2
1P celkem |  | 400
MP stoupačka 42
101 | 2 | 100 | 1
102 | 1 | 50 | 1
103 | 1 | 50 | 1
104 | 1 | 50 | 1
105 | 1 | 50 | 1 (2)
106 | 1 | 50 | 1 (2)
MP celkem |  | 350
VZT stoupačka 42 celkem
VZT 42 celkem |  | 2750

## VZT 43
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 43
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 43, NOVĚ VZT 43
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 43
114 | 2 | 100 | 1
115 | 1 | 50 | 1 (2)
116 | 3 | 150 | 2
117 | 1 | 50 | 1
118 | 1 | 50 | 1
119 | 3 | 150 | 2
120 | 1 | 50 | 1
121 | 2 | 100 | 1
5P celkem |  | 700
4P stoupačka 43
128 | 1 | 50 | 1 (2)
129 | 2 | 100 | 2
130 | 1 | 50 | 1
131 | 1 | 50 | 1
132 | 2 | 100 | 2
133 | 1 | 50 | 1 (2)
4P celkem |  | 400
3P stoupačka 43
130 | 1 | 50 | 1 (2)
131 | 1 | 50 | 1
132 | 1 | 50 | 1
133 | 1 | 50 | 1
134 | 1 | 50 | 1
135 | 1 | 50 | 1
136 | 2 | 100 | 2
137 | 1 | 50 | 1 (2)
3P celkem |  | 450
2P stoupačka 43
120A | 1 | 50 | 1
121 | 1 | 50 | 1 (2)
122A | 1 | 50 | 1
123 | 1 | 50 | 1 (2)
2P celkem |  | 200
1P stoupačka 43
127 | 1 | 50 | 1
128 | 2 | 100 | 1
129 | 2 | 100 | 1
130 | 2 | 100 | 1
131 | 2 | 100 | 1
132 | 2 | 100 | 1
133 | 3 | 150 | 2
134 | 6 | 300 | 2
1P celkem |  | 1000
MP stoupačka 43
124 | 1 | 50 | 1
125 | 2 | 100 | 1
126 | 3 | 150 | 2
127 | 1 | 50 | 1
128 | 1 | 50 | 1
129 | 2 | 100 | 2
130 | 1 | 50 | 1 (2)
MP celkem |  | 550
VZT stoupačka 43 celkem
VZT 43 celkem |  | 3300

## VZT 46
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 46
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 46, NOVĚ VZT 46
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 46
403 | 1 | 50 | 1 (2)
404 | 2 | 100 | 1
405 | 2 | 100 | 1
406 | 2 | 100 | 1
407 | 1 | 50 | 1
408 | 2 | 100 | 1
409 | 0 | 50 | 1
410 | 0 | 50 | 1
5P celkem |  | 600
4P stoupačka 46
403 | 2 | 100 | 2
404 | 2 | 100 | 1
405 | 2 | 100 | 1
406 | 2 | 100 | 1
407 | 2 | 100 | 1
408 | 2 | 100 | 1
409 | 1 | 50 | 1
410 | 2 | 100 | 1
411 | 2 | 100 | 1
412 | 2 | 100 | 1
413 | 2 | 100 | 1
414 | 2 | 100 | 1
415 | 2 | 100 | 1
416 | 2 | 100 | 1
417 | 0 | 50 | 1
4P celkem |  | 1400
3P stoupačka 46
403 | 2 | 100 | 2
404 | 2 | 100 | 1
405 | 2 | 100 | 1
406 | 2 | 100 | 1
407 | 2 | 100 | 1
408 | 1 | 50 | 1
409 | 2 | 100 | 1
410 | 0 | 50 | 1
411 | 1 | 50 | 1
412 | 1 | 50 | 1
413 | 2 | 100 | 1
414 | 1 | 50 | 1
415 | 1 | 50 | 1
416 | 1 | 50 | 1
417 | 0 | 50 | 1
417A | 0 | 50 | 1
3P celkem |  | 1150
2P stoupačka 46
405 | 4 | 200 | 1
406 | 2 | 100 | 1
407 | 0 | 50 | 1
408 | 2 | 100 | 1
409 | 2 | 100 | 1
410 | 2 | 100 | 1
411 | 2 | 100 | 1
412 | 2 | 100 | 1
413 | 2 | 100 | 1
414 | 3 | 150 | 1
415 | 1 | 50 | 1
416 | 3 | 150 | 1
417 | 0 | 50 | 1
2P celkem |  | 1350
MP stoupačka 46
402 | 0 | 50 | 1
403 | 2 | 100 | 1
404 | 2 | 100 | 1
405 | 2 | 100 | 1
406 | 2 | 100 | 1
407 | 1 | 50 | 1
408 | 3 | 150 | 2
MP celkem |  | 650
VZT stoupačka 46 celkem
VZT 46 celkem |  | 5150

## VZT 47
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 47 (VZT 47.1, VZT 47.2)
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 47, NOVĚ VZT 47.1, VZT 47.2
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 47A (VZT 47.1)
203 | 1 | 50 | 1
204 | 5 | 250 | 2
205 | 2 | 100 | 1
211 | 1 | 50 | 1
212 | 2 | 100 | 1
213 | 2 | 100 | 1
214 | 2 | 100 | 1
215 | 2 | 100 | 1
216 | 4 | 200 | 2
217 | 2 | 100 | 1
218 | 2 | 100 | 1
5P 47A celkem |  | 1250
4P stoupačka 47A (VZT 47.2)
203 | 1 | 50 | 1
204 | 1 | 50 | 1
205 | 2 | 100 | 1
206 | 3 | 150 | 2
235 | 1 | 50 | 1
236 | 3 | 150 | 2
237 | 1 | 50 | 1
238 | 4 | 200 | 2
239 | 2 | 100 | 1
240 | 2 | 100 | 1
241 | 2 | 100 | 1
242 | 3 | 150 | 1
4P 47A celkem |  | 1250
4P stoupačka 47B (VZT 47.1)
211 | 2 | 100 | 1
212 | 2 | 100 | 1
213 | 2 | 100 | 1
214 | 4 | 200 | 2
215 | 3 | 150 | 1
216 | 2 | 100 | 1
217 | 2 | 100 | 1
4P 47B celkem |  | 850
4P stoupačka 47C (VZT 47.2)
218 | 2 | 100 | 1
219 | 2 | 100 | 1
220 | 2 | 100 | 1
221 | 2 | 100 | 1
222 | 2 | 100 | 1
223 | 2 | 100 | 1
224 | 2 | 100 | 2
225 | 2 | 100 | 1
226 | 2 | 100 | 1
227 | 2 | 100 | 1
228 | 2 | 100 | 1
229 | 2 | 100 | 1
4P 47C celkem |  | 1200
3P stoupačka 47A (VZT 47.2)
203 | 1 | 50 | 1
204 | 2 | 100 | 1
205 | 2 | 100 | 1
206 | 3 | 150 | 2
233 | 0 | 100 | 2
234 | 2 | 100 | 1
235 | 2 | 100 | 1
236 | 2 | 100 | 1
237 | 2 | 100 | 1
238 | 2 | 100 | 1
239 | 2 | 100 | 1
240 | 2 | 100 | 1
333 | 2 | 100 | 1
3P 47A celkem |  | 1300
3P stoupačka 47B (VZT 47.1)
211 | 2 | 100 | 1
212 | 1 | 50 | 1
213 | 4 | 200 | 2
214 | 2 | 100 | 1
215 | 2 | 100 | 1
216 | 2 | 100 | 1
217 | 2 | 100 | 1
3P 47B celkem |  | 750
3P stoupačka 47C (VZT 47.2)
218 | 2 | 100 | 1
219 | 2 | 100 | 1
220 | 2 | 100 | 1
221 | 2 | 100 | 1
222 | 2 | 100 | 1
223 | 2 | 100 | 1
224 | 3 | 150 | 2
225 | 2 | 100 | 1
226 | 2 | 100 | 1
227 | 2 | 100 | 1
228 | 2 | 100 | 1
3P 47C celkem |  | 1150
2P stoupačka 47A (VZT 47.1)
203 | 1 | 50 | 1
204 | 1 | 50 | 1
205 | 1 | 50 | 1
206 | 2 | 100 | 1
227 | 1 | 50 | 2
228 | 1 | 50 | 1
229 | 2 | 100 | 1
230 | 2 | 100 | 1
231 | 2 | 100 | 1
232 | 2 | 100 | 1
233 | 1 | 50 | 1
234 | 1 | 50 | 1
2P 47A celkem |  | 850
2P stoupačka 47B (VZT 47.1)
210 | 0 | 50 | 1 (2)
211 | 1 | 50 | 1 (2)
212 | 1 | 50 | 1 (2)
213 | 1 | 50 | 1
104 | 2 | 100 | 2
103E | 0 | 50 | 1 (2)
2P 47B celkem |  | 350
2P stoupačka 47C (VZT 47.1)
214 | 5 | 250 | 3
215 | 2 | 100 | 1
216 | 2 | 100 | 1
217 | 2 | 100 | 1
218 | 1 | 50 | 1
219 | 2 | 100 | 1
220 | 4 | 200 | 2
221 | 3 | 150 | 2
222 | 2 | 100 | 1
825 | 0 | 250
2P 47C celkem |  | 1400
1P stoupačka 47A (VZT 47.1)
203 | 0 | 50 | 1
204 | 2 | 100 | 1
205 | 1 | 50 | 1
206 | 3 | 150 | 2
234 | 1 | 50 | 1
235 | 2 | 100 | 1
236 | 1 | 50 | 2
237 | 3 | 150 | 2
238 | 1 | 50 | 1
239 | 1 | 50 | 1
327 | 4 | 200 | 2
1P 47A celkem |  | 1000
1P stoupačka 47B (VZT 47.1)
211 | 2 | 100 | 1
212 | 2 | 100 | 1
213 | 2 | 100 | 1
214 | 1 | 50 | 1
215 | 3 | 150 | 2
216 | 2 | 100 | 1
217 | 2 | 100 | 1
1P 47B celkem |  | 700
1P stoupačka 47C (VZT 47.1)
218 | 2 | 100 | 1
219 | 2 | 100 | 1
220 | 2 | 100 | 1
221 | 2 | 100 | 1
222 | 2 | 100 | 1
223 | 2 | 100 | 1
224 | 2 | 100 | 1
225 | 2 | 100 | 1
226 | 2 | 100 | 1
227 | 2 | 100 | 1
228 | 1 | 50 | 1
229 | 2 | 100 | 1
820 | 0 | 250
1P 47C celkem |  | 1400
VZT stoupačk 47 celkem
VZT 47 celkem |  | 13450

## VZT 48
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 48
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 48, NOVĚ VZT 48
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 48A
414 | 2 | 100 | 1
415 | 1 | 50 | 1
416 | 2 | 100 | 1
417 | 2 | 100 | 1
418 | 3 | 150 | 2
5P 48A celkem |  | 500
4P stoupačka 48A
346 | 3 | 150 | 2
347 | 4 | 200 | 2
348 | 2 | 100 | 1
421 | 2 | 100 | 1
422 | 2 | 100 | 1
423 | 2 | 100 | 1
424 | 2 | 100 | 1
425 | 2 | 100 | 1
426 | 1 | 50 | 1
427A | 3 | 150 | 1
4P 48A celkem |  | 1150
3P stoupačka 48A
347 | 2 | 100 | 1
348 | 2 | 100 | 1
349 | 2 | 100 | 1
350 | 2 | 100 | 1
351 | 1 | 50 | 1
421 | 2 | 100 | 1
422 | 2 | 100 | 1
423 | 2 | 100 | 1
424 | 2 | 100 | 1
425 | 1 | 50
3P 48A celkem |  | 900
2P stoupačka 48A
312 | 1 | 50 | 1
313 | 1 | 50 | 1
314 | 1 | 50 | 1
315 | 0 | 50 | 1
323 | 1 | 50 | 1
324 | 2 | 100 | 1
325 | 2 | 100 | 1
326 | 0 | 100 | 1
327 | 0 | 50 | 1
328 | 2 | 100 | 1
2P 48A celkem |  | 700
2P stoupačka 48B
421 | 2 | 100 | 1
422 | 4 | 200 | 2
423 | 2 | 100 | 1
424 | 2 | 100 | 1
425 | 2 | 100 | 1
426 | 2 | 100 | 1
2P 48B celkem |  | 700
VZT stoupačka 48 celkem
VZT 48 celkem |  | 3950

## VZT 49
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 49 (49 + 37)
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 49 a VZT 37, NOVĚ VZT 49
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
5P stoupačka 49 + 37 (PŮVODNÍ VZT 49)
312 | 0 | 50 | 1
313 | 1 | 50 | 1
314 | 1 | 50 | 1
315 | 1 | 50 | 1
316 | 0 | 50 | 1
318 | 3 | 150 | 2
319 | 1 | 50 | 1
320 | 3 | 150 | 2
5P celkem |  | 600
4P stoupačka 49 + 37 (PŮVODNÍ VZT 49)
317 | 0 | 50 | 1
318 | 0 | 50 | 1
320 | 2 | 100 | 2
321 | 0 | 200 | 2
4P celkem |  | 400
3P stoupačka 49 + 37 (PŮVODNÍ VZT 49)
317 | 0 | 50 | 1
318 | 0 | 50 | 1
320 | 0 | 200 | 1
321 | 0 | 200 | 3
3P celkem |  | 500
2P stoupačka 49 + 37 (PŮVODNÍ VZT 49)
317 | 0 | 50 | 1
318 | 0 | 900 | 6 | *
320 | 0 | 50 | 1
2P celkem |  | 1000
1P stoupačka 49 + 37 (PŮVODNÍ VZT 49)
312 | 0 | 50 | 1
313 | 0 | 50 | 1
315 | 0 | 200 | 2
316 | 0 | 200 | 2
3P celkem |  | 500
MP stoupačka 49 + 37 (PŮVODNÍ VZT 37)
316A | 0 | 0 | 0
317 | 2 (9) | 200 | 1
312 |  | 300 | 2
316 |  | 150 | 1
316B |  | 150 | 1
812 |  | 50 | 1
811 |  | 50 | 1
810 |  | 50 | 1
809 |  | 50 | 1
VZT 37 celkem |  | 1000
VZT stoupačka 49 + 37 celkem
VZT 49 + 37 celkem |  | 4000

## VZT 54, 55
Příloha č.4
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB
TABULKA MNOŽSTVÍ VZDUCHU A REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZT 54 a 55 (PATŘÍ NOVĚ K ZAŘÍZENÍ VZT 47.2)
PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT 54 a VZT 55, NOVĚ VZT 47.2
Místnost č. | Počet osob | Množství vzduchu | Doporučený počet kusů RP (stávajících vývodů VZT do místnosti)
MP VZT 54
219 | 2 | 100 | 1
220 | 2 | 100 | 1
221 | 2 | 100 | 1
222 | 2 | 100 | 1
223 | 2 | 100 | 1
224 | 1 | 50 | 1
225 | 2 | 100 | 1
229A | 0 | 50 | 1
229B | 0 | 50 | 1
230 | 1 | 50 | 1 (2)
231 | 3 | 150 | 2
232 | 2 | 100 | 1
234 | 1 | 50 | 1
VZT 54 celkem |  | 1100
MP VZT 55
205 | 1 | 50 | 1
206 | 2 | 100 | 1
207 | 2 | 100 | 1
208 | 2 | 100 | 1
209 | 2 | 100 | 1
210 | 2 | 100 | 1
211 | 2 | 100 | 1
212 | 2 | 100 | 1
213 | 1 | 50 | 1
214 | 2 | 100 | 1
215 | 1 | 50 | 1
216 | 1 | 50 | 1
217 | 1 | 50 | 1
218 | 2 | 100 | 1
VZT 55 celkem |  | 1150
MP VZT 54 a 55 celkem
VZT 54 + 55celkem |  | 2250