| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 11.6.2010 0:15 | 770 | 11.6.2010 12:15 | 1 840 |
| 0:30 | 760 | 12:30 | 1 880 |
| 0:45 | 760 | 12:45 | 1 860 |
| 1:00 | 740 | 13:00 | 1 860 |
| 1:15 | 760 | 13:15 | 1 830 |
| 1:30 | 760 | 13:30 | 1 770 |
| 1:45 | 760 | 13:45 | 1 730 |
| 2:00 | 760 | 14:00 | 1 710 |
| 2:15 | 770 | 14:15 | 1 710 |
| 2:30 | 760 | 14:30 | 1 680 |
| 2:45 | 770 | 14:45 | 1 660 |
| 3:00 | 750 | 15:00 | 1 640 |
| 3:15 | 740 | 15:15 | 1 630 |
| 3:30 | 750 | 15:30 | 1 610 |
| 3:45 | 750 | 15:45 | 1 590 |
| 4:00 | 750 | 16:00 | 1 560 |
| 4:15 | 750 | 16:15 | 1 530 |
| 4:30 | 750 | 16:30 | 1 520 |
| 4:45 | 750 | 16:45 | 1 490 |
| 5:00 | 750 | 17:00 | 1 480 |
| 5:15 | 810 | 17:15 | 1 420 |
| 5:30 | 820 | 17:30 | 1 280 |
| 5:45 | 870 | 17:45 | 1 180 |
| 6:00 | 930 | 18:00 | 1 100 |
| 6:15 | 1 060 | 18:15 | 1 080 |
| 6:30 | 1 200 | 18:30 | 1 060 |
| 6:45 | 1 390 | 18:45 | 1 060 |
| 7:00 | 1 350 | 19:00 | 1 130 |
| 7:15 | 1 350 | 19:15 | 1 130 |
| 7:30 | 1 290 | 19:30 | 1 060 |
| 7:45 | 1 330 | 19:45 | 970 |
| 8:00 | 1 410 | 20:00 | 940 |
| 8:15 | 1 630 | 20:15 | 960 |
| 8:30 | 1 690 | 20:30 | 950 |
| 8:45 | 1 650 | 20:45 | 950 |
| 9:00 | 1 630 | 21:00 | 1 040 |
| 9:15 | 1 620 | 21:15 | 1 020 |
| 9:30 | 1 680 | 21:30 | 910 |
| 9:45 | 1 720 | 21:45 | 850 |
| 10:00 | 1 710 | 22:00 | 830 |
| 10:15 | 1 710 | 22:15 | 810 |
| 10:30 | 1 700 | 22:30 | 790 |
| 10:45 | 1 750 | 22:45 | 790 |
| 11:00 | 1 760 | 23:00 | 790 |
| 11:15 | 1 780 | 23:15 | 770 |
| 11:30 | 1 830 | 23:30 | 770 |
| 11:45 | 1 830 | 23:45 | 770 |
| 12:00 | 1 830 | 24:00:00 | 740 |